## Rekapitulacija
Številka: 4151-0001/2016
Datum: 5. 1. 2017
Gradbena dela v občinah Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer ter asfaltiranje v občini Vrhnika v obdobju od 2017 do 2019
Ponudnik:
REKAPITULACIJA/PREDRAČUN ŠT.: __________________
Sklop | Naziv sklopa | Ponudbena cena sklopa: vrednost skupaj v € brez DDV
SKLOP 1 | Gradbena dela v občinah Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer | 0
SKLOP 2 | Asfaltiranje v občini Vrhnika | 0
0
Kraj in datum |  | Žig in podpis ponudnika
SPLOŠNI POGOJI
Ponudnik mora pri ponudbeni ceni na enoto upoštevati tudi:
- zahteve in pogoje v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila
- vzdrževanje cest in dostopov do objektov (dela se izvajajo v strnjenem naselju)
- pri izvajanju del omogočiti redni odvoz komunalnih odpadkov od stanovanjskih hiš in EKO otokov
- izdelava knjige obračunskih izmer
- izkopi, nasipi, zasipi in prevozi se obračunavajo v raščenem oziroma v vgrajenem stanju
- dela je potrebno izvajati v skladu s tehničnimi pogoji za ceste, ki jih je izdala Skupnost za ceste Slovenije leta 1989, vključno z dopolnitvami. Kategorije zemljin v popisih so privzete iz navedenih tehničnih pogojev.
- vse potrebne meritve, preiskave, geomehanske preglede in ustrezna dokazila
- stroške izdelave dokazila o zanesljivosti objekta vključno s pridobitvijo izjave odgovornega vodje PGD

## GradbenaDela
Številka: 4151-0001/2016
Datum: 5. 1. 2017
Sklop 1: Gradbena dela v občinah Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer
Ponudnik:
0
0
| A. Pripravljalna in rušitvena dela |  |  |  | 0
| B. Zemeljska dela |  |  |  | 0
| C. Gradbena dela |  |  |  | 0
| D. Kanalizacijska dela |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj brez DDV: | 0
Zap. št. | Opis postavke | EM | Količina* | Cena v € na enoto brez DDV | vrednost v € brez DDV
A: PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1. | Zakoličba osi trase kanalizacije, vodovoda ali plina z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in revizijskih jaškov | m1 | 20000 |  | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanalizacije ter določitev nivoja za merjenje globine in polaganje kanalizacije | kom | 750 |  | 0
3. | Rezanje obstoječega asfaltnega vozišča v debelini do 10cm | m1 | 3000 |  | 0
4. | Rušenje obstoječega asfaltnega vozišča in pločnika debeline do 10cm z istočasnim nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo | m2 | 15000 |  | 0
5. | Rušenje obstoječe kanalizacije iz BC cevi premera do 40 cm, z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo | m1 | 1000 |  | 0
6. | Rušenje obstoječih jaškov do fi 80 z LTŽ pokorovom ali rešetko, globine do 1,5m, z odvozom na stalno deponijo | kom | 50 |  | 0
7. | Rušenje obstoječih cestnih robnikov 15/25 in betonskega temelja robnikov, z odvozom na stalno deponijo | m1 | 4000 |  | 0
8. | Rušenje obstoječih tlakovanih površin (tlakovci, prane plošče) z odvozom na stalno deponijo | m2 | 1000 |  | 0
9. | Rušenje obstoječih tlakovanih površin (tlakovci, prane plošče) z deponiranjem za naknadno vgradnjo | m2 | 1000 |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
B. ZEMELJSKA DELA
10. | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0,0-2,5 m, v zemljini in zrnati kamnini II. in III. ktg., z upoštevanjem naravnega pobočnega kota zemljine, z odvozom na stalno deponijo | m3 | 15000 |  | 0
11. | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0,0-2,5m, v zrnati kamnini III. ktg., z upoštevanjem naravnega pobočnega kota zemljine, z odvozom na začasno deponijo | m3 | 5000 |  | 0
12. | Ročni izkop kanalizacijskega jarka globine 0,0-2,5m, v zemljini in zrnati kamnini II. in III. ktg., z upoštevanjem naravnega pobočnega kota zemljine, z odvozom na stalno deponijo | m3 | 100 |  | 0
13. | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0,0-2,5 m, v trdi kamnini V. Ktg., z upoštevanjem naravnega pobočnega kota zemljine, z odvozom na stalno deponijo | m3 | 8000 |  | 0
14. | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0,0-2,5m, v trdi kamnini V. ktg., z upoštevanjem naravnega pobočnega kota zemljine, z odvozom na začasno deponijo | m3 | 2000 |  | 0
15. | Ročni izkop kanalizacijskega jarka globine 0,0-2,5m, v v trdi kamnini V. Ktg., z upoštevanjem naravnega pobočnega kota zemljine, z odvozom na stalno deponijo | m3 | 100 |  | 0
16. | Ročno planiranje dna kanalizacijskega jarka s točnostjo ±3cm v projektiranem padcu | m2 | 16000 |  | 0
17. | Izdelava peščene posteljice iz frakcije 0-4 | m3 | 500 |  | 0
18. | Izdelava varnostnega zasipa cevi iz frakcije 0-4 v debelini 20cm nad temenom cevi | m3 | 4500 |  | 0
19. | Vgradnja kamnitega materiala 0/90 mm, zasip preostalega dela kanalizacijskega jarka in utrjevanje po plasteh debeline 30 do 50cm | m3 | 17000 |  | 0
20. | Vgrajevanje nasipov z materialom iz izkopa III. ktg. z uvaljanjem do predpisane zbitosti, vključno s prevozom iz začasne deponije | m3 | 7000 |  | 0
21. | Vgradnja humusa v debelini 20 cm, s sejanjem travnega semena - ureditev zelenic | m3 | 100 |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
C. GRADBENA DELA
22. | Izdelava začasnih premostitev preko jarka - dostopi do objektov za pešce širine 1m z ograjo. Material za izdelavo zagotovi ponudnik. | kom | 20 |  | 0
23. | Črpanje vode v času gradnje | ur | 1000 |  | 0
24. | Razpiranje jarka z opaži globine do 3,0m. Razpiranje se izvede v skladu z obstoječimi predpisi iz varstva pri delu. Opaže zagotovi ponudnik. | m2 | 5000 |  | 0
25. | Vgraditev geotekstila za ločilno plast, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2 | m2 | 10000 |  | 0
26. | Zaščita obstoječih kablov na mestu prečkanj (elektrika, TK, JR) s prerezanimi PVC cevmi f110 mm | m1 | 400 |  | 0
27. | Polno obbetoniranje PVC zaščitnih cevi na mestih prečkanj z obstoječimi kabli z betonom C16/20 v debelini 10cm | m3 | 200 |  | 0
28. | Vgrajevanje nosilne plasti tamponskega drobljenca 0/32 v debelini 20cm z razgrinjanjem in komprimiranjem ter grobim planiranjem | m3 | 8000 |  | 0
29. | Vgradnja betonskih cestnih robnikov 15/25/100 vključno z betonskim temeljem C8/10. Stiki zaliti s cementno malto. | m1 | 2000 |  | 0
30. | Vgradnja betonskih robnikov 8/20/100 vključno z betonskim temeljem C8/10. Stiki zaliti s cementno malto. | m1 | 2000 |  | 0
31. | Vgradnja betonskih tlakovcev, vključno s peščeno podlago | m2 | 1000 |  | 0
32. | Vgradnja deponiranih tlakovcev, vključno s peščeno podlago | m2 | 1000 |  | 0
33. | Dvigovanje in nižanje pokrovov jaškov obstoječe infrastrukture na novo niveleto ceste | kom | 100 |  | 0
34. | Izdelava finega planuma pred asfaltiranjem cestišča z dosipavanjem tamponskega materiala 0/16 | m2 | 20000 |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
D. KANALIZACIJSKA DELA
35. | Montaža PVC kanalizacijskih cevi do f 300 mm, kompletno s spojnim in tesnilnim materialom | m1 | 5000 |  | 0
36. | Montaža PVC kanalizacijskih cevi nad f 300 mm, kompletno s spojnim in tesnilnim materialom | m1 | 5000 |  | 0
37. | Montaža kolen do f 300 mm. | kom | 180 |  | 0
38. | Montaža kolen nad f 300 mm. | kom | 180 |  | 0
39. | Montaža odcepnih kosov do f 300 mm. | kom | 200 |  | 0
40. | Montaža odcepnih kosov nad f 300 mm. | kom | 200 |  | 0
41. | Montaža kanalizacijskega revizijskega jaška iz armiranega poliestra ali PEHD, f800mm, globine 2,0m, opremljenega z AB vencem in LTŽ pokrovom f600mm na zaklep in protihrupnim vložkom, težke izvedbe, nosilnosti 400kN/m2, izdelava podložnega betona in betonskega temelja iz C16/20, ter vsa ostala pripadajoča dela | kom | 60 |  | 0
42. | Montaža kanalizacijskega revizijskega jaška iz armiranega poliestra ali PEHD f1000 mm, globine do 2,0 m, opremljenega z AB vencem in LTŽ pokrovom f600mm na zaklep in protihrupnim vložkom, težke izvedbe, nosilnosti 400kN/m2, izdelava podložnega betona in betonskega temelja iz C16/20, ter vsa ostala pripadajoča dela | kom | 60 |  | 0
43. | Montaža kanalizacijskega revizijskega jaška iz armiranega poliestra ali PEHD f1000 mm, globine nad 2,0 m, opremljenega z AB vencem in LTŽ pokrovom f600mm na zaklep in protihrupnim vložkom, težke izvedbe, nosilnosti 400kN/m2, izdelava podložnega betona in betonskega temelja iz C16/20, ter vsa ostala pripadajoča dela | kom | 60 |  | 0
44. | Montaža kanalizacijskega revizijskega jaška iz BC cevi f 600 mm, globine do 1,5 m, opremljenega LTŽ pokrovom 600x600 mm ali f600mm na zaklep in protihrupnim vložkom, težke izvedbe, nosilnosti 400kN/m2 izdelava podložnega betona in betonskega temelja iz C16/20, ter vsa ostala pripadajoča dela | kom | 60 |  | 0
45. | Montaža kanalizacijskega revizijskega jaška iz BC cevi f800mm, globine do 2,0m, opremljenega z AB vencem in LTŽ pokrovom f600mm na zaklep in protihrupnim vložkom, težke izvedbe, nosilnosti 400kN/m2, izdelava podložnega betona in betonskega temelja iz C16/20, ter vsa ostala pripadajoča dela | kom | 50 |  | 0
46. | Montaža kanalizacijskega revizijskega jaška iz BC cevi f1000 mm, globine 2,0 m opremljenega z AB vencem in LTŽ pokrovom f600mm na zaklep in protihrupnim vložkom, težke izvedbe, nosilnosti 400kN/m2, izdelava podložnega betona in betonskega temelja iz C16/20, ter vsa ostala pripadajoča dela | kom | 50 |  | 0
47. | Montaža kanalizacijskega revizijskega jaška iz BC cevi f1000 mm, globine nad 2,0 m opremljenega z AB vencem in LTŽ pokrovom f600mm na zaklep in protihrupnim vložkom, težke izvedbe, nosilnosti 400kN/m2, izdelava podložnega betona in betonskega temelja iz C16/20, ter vsa ostala pripadajoča dela | kom | 50 |  | 0
48. | Izdelava cestnega požiralnika iz PVC cevi fi 400 mm, globine do 1,5 m z LTŽ rešetko 40/40 cm, 400 kN, priklopom na vezno kanalizacijo, kompletno z zemeljskimi deli. | kom | 60 |  | 0
49. | Izdelava cestnega požiralnika iz PVC cevi fi 400 mm, globine do 1,5 m z LTŽ pokrovom fi 40 cm, in podrobniškim vtokom, priklopom na vezno kanalizacijo, kompletno z zemeljskimi deli. | kom | 60 |  | 0
50. | Preboj obstoječega revizijskega jaška za cev do DN 300 mm in izdelavo kompletnega priključka na obstoječo kanalizacijo z vsemi pripadajočimi deli | kom | 20 |  | 0
51. | Preboj obstoječega revizijskega jaška za cev nad DN 300 mm in izdelavo kompletnega priključka na obstoječo kanalizacijo z vsemi pripadajočimi deli | kom | 20 |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
*Ocenjeni obsegi storitev so zgolj informativnega značaja in bodo pomagali naročniku pri objektivnem ocenjevanju ponudb. Naročnik
se s tem javnim naročilom ne zavezuje, da bo v času trajanja okvirnega sporazuma naročil navedene storitve v navedenem obsegu.
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis ponudnika:
0 |  |  |  | 0

## AsfaltiranjeVrhnika
Številka: 4151-0001/2016
Datum: 5. 1. 2017
Sklop 2: Asfaltiranje v občini Vrhnika
Ponudnik:
0
0
Zap. št. | Postavka dela | EM | Količina* | Cena/ME v € brez DDV | Vrednost v € brez DDV
1. | Rezkanje obrabljenega asfaltnega sloja v povprečni debelini 3 cm, z vključenim čiščenjem, nalaganjem in odvozom | m2 | 7000 |  | 0
2. | Dobava ter izdelava stikov z Dilaplast pasto ali enakovredno | m1 | 900 |  | 0
3. | Dobava in asfaltiranje z vključenim čiščenjem in mazanjem stikov, ter pobrizgom z bitumensko emulzijo
| a) enoslojno v debelini 6 cm AC 16 SURF B50/70 A4 | m2 | 8500 |  | 0
| b) enoslojno v debelini 7 cm AC 16 SURF B50/70 A4 | m2 | 8500 |  | 0
| c) enoslojno v debelini 6 cm AC 11 SURF B70/100 A4 | m2 | 4500 |  | 0
| d) enoslojno v debelini 7 cm AC 11 SURF B70/100 A4 | m2 | 4500 |  | 0
| e) v sistemu 5+3 AC 22 BASE B70/100 A4 in AC 8 SURF B70/100 A4 | m2 | 6000 |  | 0
| f) v sistemu 6+3 AC 22 BASE B70/100 A4 in AC 8 SURF B70/100 A4 | m2 | 6000 |  | 0
| g) v sistemu 6+4 AC 22 BASE B70/100 A4 in AC 11 SURF B70/100 A4 | m2 | 5000 |  | 0
| h) v sistemu 6+4 AC 22 BASE B70/100 in AC 11 SILIKATNI A3 | m2 | 2300 |  | 0
| i) pločniki v debelini 5 cm z AC 8 SURF B70/100 A5 | m2 | 2300 |  | 0
| j) preplastitev v debelini 3 cm z AC 8 SURF B70/100 A4 | m2 | 2300 |  | 0
| k) preplastitev v debelini 4 cm z AC 11 SURF B70/100 A4 | m2 | 2300 |  | 0
| l) preplastitev v debelini 3 cm z AC 8 SILIKATNI A3 | m2 | 2300 |  | 0
| m) preplastitev v debelini 4 cm z AC 11 SILIKATNI A3 | m2 | 2300 |  | 0
| n) v sistemu 6+4 AC 22 BASE B50/70 A4 v debelini 6 cm in AC 8 SURF B70/100 A4 v debelini 4 cm | m2 | 1850 |  | 0
| o) v sistemu 6+3 AC 22 BASE B50/70 A4 v debelini 6 cm in AC 8 SURF B50/70 A4 v debelini 3 cm | m2 | 1500 |  | 0
4. | Dobava in ročno asfaltiranje z vključenim čiščenjem in mazanjem stikov, ter pobrizgom z bitumensko emulzijo
| a) enoslojno v debelini 7 cm AC 16 SURF B70/100 A4 | m2 | 1500 |  | 0
| b) enoslojno v debelini 6 cm AC 16 SURF B70/100 A4 | m2 | 1500 |  | 0
| c) enoslojno v debelini 6 cm AC 11 SURF B70/100 A4 | m2 | 1500 |  | 0
| d) v sistemu 5+3 AC 22 BASE B70/100 A4 in AC 8 SURF B70/100 A4 | m2 | 1200 |  | 0
| e) v sistemu 6+3 AC 22 BASE B70/100 A4 in AC 8 SURF B70/100 A4 | m2 | 1200 |  | 0
| f) v sistemu 6+4 AC 22 BASE B70/100 A4 in AC 11 SURF B70/100 A4 | m2 | 1200 |  | 0
| g) v sistemu 6+4 AC 22 BASE B70/100 in AC 11 SILIKATNI A3 | m2 | 1200 |  | 0
| h) pločniki v debelini 5 cm z AC 8 SURF B70/100 A5 | m2 | 3300 |  | 0
| i) pločniki v debelini 4 cm z AC 8 SURF B70/100 A5 | m2 | 400 |  | 0
| j) preplastitev z AC 8 SURF B70/100 A4 (krpanje udorov in posedkov) | ton | 500 |  | 0
| k) preplastitev z AC 11 SURF B70/100 A4 (krpanje udorov in posedkov) | ton | 500 |  | 0
5. | Ročno asfaltiranje mulde širine 50 cm z asfaltno zmesjo
| a) enoslojno v debelini 7 cm AC 16 SURF B70/100 A4 | m1 | 1000 |  | 0
| b) enoslojno v debelini 6 cm AC 16 SURF B70/100 A4 | m1 | 1300 |  | 0
| c) enoslojno v debelini 6 cm AC 11 SURF B70/100 A4 | m1 | 1900 |  | 0
| b) v sistemu 5+3 AC 22 BASE B70/100 A4 in AC 8 SURF B70/100 A4 | m1 | 600 |  | 0
| c) v sistemu 6+3 AC 22 BASE B70/100 A4 in AC 8 SURF B70/100 A4 | m1 | 1000 |  | 0
| d) v sistemu 6+4 AC 22 BASE B70/100 A4 in AC 11 SURF B70/100 A4 | m1 | 1000 |  | 0
| e) v sistemu 6+4 AC 22 BASE B70/100 in AC 11 SILIKATNI A3 | m1 | 300 |  | 0
| f) v sistemu 6+3 AC 22 BASE B50/70 A4 v debelini 6 cm in AC 8 SURF B50/70 A4 v debelini 3 cm | m1 | 330 |  | 0
SKUPAJ v € brez DDV |  |  |  |  | 0
DDV 22 % (76. a člen ZDDV – 1) – (€) |  |  |  |  | 0
SKUPAJ v € z DDV |  |  |  |  | 0
*Ocenjeni obsegi storitev so zgolj informativnega značaja in bodo pomagali naročniku pri objektivnem ocenjevanju ponudb. Naročnik
se s tem javnim naročilom ne zavezuje, da bo v času trajanja okvirnega sporazuma naročil navedene storitve v navedenem obsegu.
Kraj in datum: |  |  |  | Žig in podpis ponudnika:
0 |  |  |  | 0