## REKAPITULACIJA
Štev.: 1/9-NMV-12/15 |  |  |  | Priloga:ponudbni predračun
Datum: 28. 9. 2015
Ponudnik
Dobava elektromateriala v obdobju od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2016
Predračun št.
Sklop | Naziv sklopa |  | Ponudbena vrednost sklopa (v € brez DDV):
SKLOP 1 | ŽARNICE, ŠTARTER, SIJALKE, OKOVI |  | 0
SKLOP 2 | PRIKLJUČNICA ZA KANDELABER, KANDELABRI IN VALJANEC |  | 0
SKLOP 3 | DUŠILKE |  | 0
SKLOP 4 | KABLI, SPONE, VAROVALKE IN OSTALI ELEKTRO MATERIAL |  | 0
SKLOP 5 | SVETILKE |  | 0
Skupaj v € brez DDV: |  |  | 0
*Ocenjeni obsegi blaga so zgolj informativnega značaja in bodo pomagali naročniku pri objektivnem ocenjevanju ponudb. Naročnik se s tem javnim naročilom ne zavezuje, da bo v času trajanja okvirnega sporazuma naročil navedeno blago v navedenem obsegu.
Kraj in datum, |  | Žig in podpis ponudnika,

## SKLOP 1
SKLOP 1
ŽARNICE, ŠTARTER, SIJALKE, OKOVI
Vrsta blaga | ME | Količina | Cena v € brez DDV na ME | Skupaj vrednost v € brez DDV
ŽARNICA VARČNA 23 W | kos | 100 |  | 0
ŽARNICA DULUX 36 W | kos | 20 |  | 0
ŽARNICA DULUX 55 W | kos | 20 |  | 0
ŽARNICA HSI-SX 250 W CO/P METAL HALOGEN | kos | 10 |  | 0
ŽARNICA ZA SEMAFOR 10 V 50 W kot npr. Osram, Philips ali enakovredno | kos | 150 |  | 0
ŽARNICA ZA UTRIPALEC 70 W | kos | 50 |  | 0
ŽARNICA VTF 125 W HSL | kos | 60 |  | 0
ŽARNICA VTF 250 W HSL | kos | 50 |  | 0
ŽARNICA NA 50 W CEVNA TUBOLARNA kot npr. Osram ali enakovredno | kos | 30 |  | 0
ŽARNICA NA 70 W CEVNA TUBOLARNA | kos | 200 |  | 0
ŽARNICA NA 150 W CEVNA TUBOLARNA | kos | 30 |  | 0
ŽARNICA NA 250 W CEVNA TUBOLARNA | kos | 50 |  | 0
ŽARNICA VARČNA 12 W SPIRALNA | kos | 80 |  | 0
ŽARNICA FLUO 36 W 1200 dolžine | kos | 25 |  | 0
ŽARNICA FLUO 58 W 1500 dolžine | kos | 25 |  | 0
ŽARNICA 32 W LYNX-TE | kos | 50 |  | 0
ŠTARTER 4-80 W | kos | 50 |  | 0
SIJALKA ZA SVETILKO THORN PLURIO kot npr. Osram TC-TEL 42 W, GX24Q-4 ali enakovredno (COOL WHITE) | kos | 70 |  | 0
OKOV E27 KERAMIČNI DOLGI | kos | 10 |  | 0
OKOV E27 M4 KRATKI | kos | 10 |  | 0
SKUPAJ v € brez DDV |  |  |  | 0

## SKLOP 2
SKLOP 2
PRIKLJUČNICA ZA KANDELABER, KANDELABRI IN VALJANEC
Vrsta blaga | ME | Količina | Cena v € brez DDV na ME | Skupaj vrednost v € brez DDV
PRIKLJUČNICA za kandelaber MVL-1 | kos | 100 |  | 0
PRIKLJUČNICA za kandelaber PMV | kos | 10 |  | 0
POCINKAN VALJANEC 25 x 4 | kg | 3000 |  | 0
SPONI ZA VALJANEC POCINKAN | kos | 200 |  | 0
PVC OPOZORILNI TRAK »ELEKTRIKA« (PAKIRANO 2,5 kg) | kg | 30 |  | 0
KANDELABER POCINKAN 5 M KONUSNI ZA VKOP | kos | 5 |  | 0
KANDELABER POCINKAN 5,5 M KONUSNI ZA VKOP | kos | 5 |  | 0
KANDELABER POCINKAN 6,8 M KONUSNI ZA VKOP | kos | 5 |  | 0
KANDELABER POCINKAN 8,8 M KONUSNI ZA VKOP | kos | 2 |  | 0
KANDELABER POCINKAN 10,8 M KONUSNI ZA VKOP | kos | 2 |  | 0
KANDELABER POCINKAN 5 M REDUCIRNI ZA VKOP | kos | 10 |  | 0
KANDELABER POCINKAN 5,5 M REDUCIRNI ZA VKOP | kos | 50 |  | 0
KANDELABER POCINKAN 6,8 M REDUCIRNI ZA VKOP | kos | 50 |  | 0
KANDELABER POCINKAN 8,8 M REDUCIRNI ZA VKOP | kos | 4 |  | 0
KANDELABER POCINKAN 12 M REDUCIRNI ZA VKOP | kos | 1 |  | 0
SKUPAJ v € brez DDV |  |  |  | 0
Ponudbena cena kandelabrov mora zajemati tudi vratca za varovalke!

## SKLOP 3
SKLOP 3
DUŠILKE
Vrsta blaga | ME | Količina | Cena v € brez DDV na ME | Skupaj vrednost v € brez DDV
DUŠILKA NA 70 W | kos | 20 |  | 0
DUŠILKA NA 150 W | kos | 10 |  | 0
DUŠILKA NA 250 W | kos | 10 |  | 0
DUŠILKA 42 W (ZA THORN SVETILKE) | kos | 15 |  | 0
DUŠILKA FC (ZA DULUX 55 ŽARNICE) | kos | 10 |  | 0
DUŠILKA VTF 125 W | kos | 15 |  | 0
DUŠILKA VTF 250 W | kos | 10 |  | 0
DUŠILKA 150/100 W | kos | 10 |  | 0
SKUPAJ v € brez DDV |  |  |  | 0

## SKLOP 4
SKLOP 4
KABLI, SPONE, VAROVALKE IN OSTALI ELEKTRO MATERIAL
Vrsta blaga | ME | Količina | Cena v € brez DDV na ME | Skupaj vrednost v € brez DDV
KABEL PGP 3 x 1,5 | m1 | 500 |  | 0
KABEL PGP 3 x 2,5 | m1 | 200 |  | 0
KABEL PGP 4 x 1,5 | m1 | 100 |  | 0
KABEL PGP 4 x 4 | m1 | 100 |  | 0
KABEL PGP 5 x 2,5 | m1 | 100 |  | 0
KABEL PGP 5 x 6 | m1 | 1000 |  | 0
KABEL NYY – J 4 x 10 PLETENE ŽICE RM | m1 | 5000 |  | 0
KABEL NYY – J 4 x 16 PLETENE ŽICE RM | m1 | 1000 |  | 0
KABEL NYY – J 4 x 10 ENOTNA ŽICA | m1 | 300 |  | 0
KABEL NYY - J 3 X 2,5 | m1 | 300 |  | 0
KABEL NYY - J 5 X 6 ENOTNA ŽICA | m1 | 500 |  | 0
SPONKA VRSTNA ENOJNA 1,5 FORBOX | kos | 10 |  | 0
SPONKA VRSTNA ENOJNA 2,5 FORBOX | kos | 10 |  | 0
SPONKA VRSTNA ENOJNA 4 FORBOX | kos | 10 |  | 0
SPONKA VRSTNA ENOJNA 6 FORBOX | kos | 20 |  | 0
SPONKA VRSTNA ENOJNA 10 FORBOX | kos | 20 |  | 0
SPONKA VRSTNA ENOJNA 16 FORBOX | kos | 20 |  | 0
SPONKA VRSTNA DVOJNA 1,5 | kos | 10 |  | 0
SPONKA VRSTNA DVOJNA 2,5 | kos | 10 |  | 0
SPONKA VRSTNA DVOJNA 4 | kos | 10 |  | 0
SPONKA VRSTNA DVOJNA 6 | kos | 10 |  | 0
SPONKA VRSTNA DVOJNA 10 | kos | 20 |  | 0
SPONKA VRSTNA DVOJNA 16 | kos | 20 |  | 0
SPONKA ODCEPNA IZOLIRNA IOS 4 2 IZHOD | kos | 10 |  | 0
SPONKA VS 4 | kos | 10 |  | 0
SPONKA VS 16 | kos | 10 |  | 0
SPONKA VS 35 | kos | 10 |  | 0
SPONKA VS 70 | kos | 10 |  | 0
SPONKA VS 35 NIČELNA | kos | 10 |  | 0
ŠTEVEC ENOFAZNI ENOTARIFNI | kos | 1 |  | 0
IZOLIRNI TRAK | kos | 50 |  | 0
VAROVALKA ZA V PRIK.8,5 X 31,5 10A | kos | 200 |  | 0
VAROVALKA AVTOMATSKA B10 1P | kos | 20 |  | 0
VAROVALKA AVTOMATSKA B16 1P | kos | 20 |  | 0
VAROVALKA AVTOMATSKA B16 3P | kos | 5 |  | 0
VAROVALKA AVTOMATSKA C10 1P | kos | 20 |  | 0
VAROVALKA AVTOMATSKA C16 1P | kos | 5 |  | 0
VAROVALKA AVTOMATSKA C16 3P | kos | 5 |  | 0
VAROVALKA 10 A – VLOŽEK TALILNI D-II | kos | 50 |  | 0
VAROVALKA 16 A – VLOŽEK TALILNI D-II | kos | 50 |  | 0
VAROVALKA 20 A – VLOŽEK TALILNI D-II | kos | 50 |  | 0
VAROVALKA 25 A – VLOŽEK TALILNI D-II | kos | 50 |  | 0
VAROVALKA 35 A – VLOŽEK TALILNI D-II | kos | 20 |  | 0
VAROVALKA NV 100 – 16 A | kos | 10 |  | 0
VAROVALKA NV 100 – 20 A | kos | 30 |  | 0
VAROVALKA NV 100 – 25 A | kos | 20 |  | 0
VAROVALKA NV 100 – 35 A | kos | 20 |  | 0
VAROVALKA NV 100 – 50 A | kos | 10 |  | 0
VAROVALKA NV 250 – 20 A | kos | 10 |  | 0
VAROVALKA NV 250 – 25 A | kos | 20 |  | 0
VAROVALKA NV 250 – 35 A | kos | 20 |  | 0
VAROVALKA NV 250 – 50 A | kos | 20 |  | 0
VAROVALKA NV 250 – 63 A | kos | 1 |  | 0
VAROVALKA NV 250 – 80 A | kos | 1 |  | 0
VEZICA 200 x 2,5 | kos | 500 |  | 0
VEZICA 290 x 4,8 | kos | 300 |  | 0
VEZICA 710 x 9 | kos | 200 |  | 0
VEZICA 120 x 2,5 | kos | 500 |  | 0
VEZICA 430 x 4,8 | kos | 200 |  | 0
OKO SVETLOBNEGA STIKALA | kos | 5 |  | 0
REFLEKTOR NA 250 | kos | 1 |  | 0
STIKALO SVETLOBNO kot npr. ISLALUX 80 ali enakovredno | kos | 10 |  | 0
KONTAKTOR KNL 30 | kos | 5 |  | 0
KONTAKTOR KNL 22 | kos | 3 |  | 0
KONTAKTOR KNL 43 | kos | 3 |  | 0
STEKLO ZA SVETILKO ROMA | kos | 12 |  | 0
UTRIPALEC DVOJNI ISAFLOR 100-555 TR2 | kos | 5 |  | 0
URA PROGRAMSKA 15336 DNEVNA ANALOGNA Z REZERVNIM HODOM | kos | 8 |  | 0
TULEC VEZNI 10 MM CU | kos | 200 |  | 0
TULEC VEZNI 16 MM CU | kos | 200 |  | 0
SKUPAJ v € brez DDV |  |  |  | 0

## SKLOP 5
SKLOP 5
SVETILKE
Vrsta blaga | ME | Količina | Cena v € brez DDV na ME | Skupaj vrednost v € brez DDV
LED cestna svetilka, nazivne priključne moči 17-19W izkoristek svetilke vsaj 100 lm/W LED cestna svetilka, aluminijsko in vodotesno ohišje, barva svetlobe 4200°K, možnost redukcije na 50%, življenjska doba vsaj 60.000 ur delovanja, temperaturno območje delovanja od -30°C do +50°C, pritrdila za drogove Φ 60 mm, ustrezna Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Potrebno je predložiti vse certifikate in dokazila o ustreznosti proizvodov. | kos | 50 |  | 0
LED cestna svetilka, nazivne priključne moči 26-29W izkoristek svetilke vsaj 100 lm/W LED cestna svetilka, aluminijsko in vodotesno ohišje, barva svetlobe 4200°K, možnost redukcije na 50%, življenjska doba vsaj 60.000 ur delovanja, temperaturno območje delovanja od -30°C do +50°C, pritrdila za drogove Φ 60 mm, ustrezna Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Potrebno je predložiti vse certifikate in dokazila o ustreznosti proizvodov. | kos | 60 |  | 0
SKUPAJ v € brez DDV |  |  |  | 0