## REKAPITULACIJA
Predmet javnega naročila: | Dobava vodovodnega materiala 1. 3. 2016 - 28. 2. 2017
1/9-NMV-02/16
Ponudnik oz. dobavitelj: | _____________________________________________________________________________
Naslov: | _____________________________________________________________________________
PREDRAČUN ŠTEVILKA: | _______________________
Sklop |  | Ponudbena cena sklopa: vrednost skupaj v € brez DDV
SKLOP 1 | FAZONSKI KOSI LTŽ ZA VODOVOD: FF-KOS PRIROBNIČNI, FFK - Q KOS PRIROBNIČNI, FFR KOS PRIROBNIČNI, T KOS PRIROBNIČNI, E-KS KOS, F-KS KOS, N KOS, X KOS SLEPA PRIROBNICA, TT KOS PRIROBNIČNI, PRELIV PRIROBNIČNI, ŽABJI POKROV S PRIROBNICO | 0
SKLOP 2 | MULTIJOINT SPOJKE | 0
SKLOP 3 | NAVRTNI ZASUN, STREME, KOLENO VRTLJIVO, VGRADILNE GARNITURE | 0
SKLOP 4 | REPARATURNA OBJEMKA | 0
SKLOP 5 | PODZEMNI IN NADZEMNI HIDRANTI - INOX, SLEPI POKROV IN KLJUČ ZA HIDRANT | 0
SKLOP 6 | ZASUNI Z VGRADILNIMI GARNITURAMI, LOVILEC NESNAGE, NEPOVRATNI VENTILI, KROGELNI VENTIL, MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS, ZRAČNI VENTIL, KOTNI PLOVNI VENTIL | 0
SKLOP 7 | CESTNA KAPA | 0
SKLOP 8 | VODOMERNI JAŠKI | 0
SKLOP 9 | FITINGI: HOLANDEC POCINKAN, TESNILO ZA HOLANDEC, DVOVIJAČNIK, IZOGIBNI LOK, OBJEMKA, SPOJKA REBRASTA, SPOJKA PREDFABRIKAT POCINKANA, T - KOS, R - KOS, ČEP, CEV - POCINKANO, KOLENO NN, KOLENO ZN | 0
SKLOP 10 | ZAŠČITNI TRAK, TESNILNI MATERIAL, OPOZORILNI TRAK, MAST ZA MONTAŽO | 0
SKLOP 11 | KONČNIKI VARILNI LS, PRIROBNICE, OBOJKE ELEKTROVARILNE, POLIETILENSKE CEVI, KOLENO PVC, T KOS PVC, SPOJKE PVC, ZOBATA SPOJKA ZA PE, FAZONI PE | 0
SKLOP 12 | VODOMERNI ŠTEVCI | 0
0
Ponudnik mora ponuditi vse vrste blaga s posameznega sklopa. Ponujeno blago v posameznem sklopu mora biti med seboj kompatibilno.
Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh vrst blaga iz posameznega sklopa, izločil iz ocenjevanja.
Ocenjeni obsegi dobav so zgolj informativnega značaja in bodo pomagali naročniku pri objektivnem ocenjevanju ponudb.
Naročnik se s tem javnim naročilom ne zavezuje, da bo v času trajanja okvirnega sporazuma naročil navedene količine v navedenem obsegu.
Ponujeno blago mora ustrezati tehničnim zahtevam, katere je naročnik navedel znotraj posameznega sklopa.
Kraj in datum: |  | Žig in podpis:

## SKLOP 1
SKLOP 1:
FAZONSKI KOSI LTŽ ZA VODOVOD: FF-KOS PRIROBNIČNI, FFK - Q KOS PRIROBNIČNI, FFR KOS PRIROBNIČNI, T KOS PRIROBNIČNI, E-KS KOS, F-KS KOS, N KOS, X KOS SLEPA PRIROBNICA, TT KOS PRIROBNIČNI, PRELIV PRIROBNIČNI, ŽABJI POKROV S PRIROBNICO
artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
FF-KOS PRIROBNIČNI
FF-KOS PRIROBNIČNI DN 50/300 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FF-KOS PRIROBNIČNI DN 50/500 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
FF-KOS PRIROBNIČNI DN 50/600 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FF-KOS PRIROBNIČNI DN 80/100 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FF-KOS PRIROBNIČNI DN 80/200 | KOS | 15 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FF-KOS PRIROBNIČNI DN 80/300 | KOS | 15 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FF-KOS PRIROBNIČNI DN 80/400 | KOS | 10 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FF-KOS PRIROBNIČNI DN 80/500 | KOS | 10 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FF-KOS PRIROBNIČNI DN 80/600 | KOS | 60 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FF-KOS PRIROBNIČNI DN 80/800 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FF-KOS PRIROBNIČNI DN 80/1000 | KOS | 15 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FF-KOS PRIROBNIČNI DN 100/500 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
FF-KOS PRIROBNIČNI DN 100/600 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FF-KOS PRIROBNIČNI DN 100/800 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
FF-KOS PRIROBIČNI DN 125/500 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
FF-KOS PRIROBNIČNI DN 150/200 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FF-KOS PRIROBNIČNI DN 150/500 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
FF-KOS PRIROBNIČNI DN 150/600 | KOS | 5 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FF-KOS PRIROBNIČNI DN 200/600 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FF-KOS PRIROBNIČNI DN 250/600 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FF-KOS PRIROBNIČNI DN 300/500 | KOS | 3 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
FFK-Q KOS PRIROBNIČNI
FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 50/45° | KOS | 4 | 0 |  |  | 0
FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 50/90° | KOS | 4 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 80/45° | KOS | 10 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 80/90° | KOS | 20 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 100/11° | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 100/22° | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 100/30° | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 100/45° | KOS | 8 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 100/90° | KOS | 8 | 0 |  |  | 0
FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 80/45° - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 5 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 80/90° - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 10 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 100/30° - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 100/45° - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 10 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 100/90° - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 10 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 150/45° - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 150/90° - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
FFR KOS PRIROBNIČNI
FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 65/50 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 80/50 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 80/65 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 100/50 | KOS | 5 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 100/65 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 100/80 | KOS | 10 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 125/100 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 150/100 | KOS | 8 | 0 | 0 | Bohamet | 0
FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 150/1250 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
T KOS PRIROBIČNI
T KOS PRIROBNIČNI DN 50/50 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
T KOS PRIROBNIČNI DN 80/50 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
T KOS PRIROBNIČNI DN 80/80 | KOS | 20 | 0 | 0 | Bohamet | 0
T KOS PRIROBNIČNI DN 100/50 | KOS | 20 | 0 | 0 | Bohamet | 0
T KOS PRIROBNIČNI DN 100/80 | KOS | 50 | 0 | 0 | Bohamet | 0
T KOS PRIROBNIČNI DN 100/100 | KOS | 30 | 0 | 0 | Bohamet | 0
T KOS PRIROBNIČNI DN 125/80 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
T KOS PRIROBNIČNI DN 125/125 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
T KOS PRIROBNIČNI DN 150/50 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
T KOS PRIROBNIČNI DN 150/80 | KOS | 6 | 0 | 0 | Bohamet | 0
T KOS PRIROBNIČNI DN 150/100 | KOS | 3 | 0 | 0 | Bohamet | 0
T KOS PRIROBNIČNI DN 150/150 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
T KOS PRIROBNIČNI DN 200/80 | KOS | 1 | 0 | 0 |  | 0
T KOS PRIROBNIČNI DN 200/100 | KOS | 1 | 0 | 0 |  | 0
T KOS PRIROBNIČNI DN 250/100 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
T KOS PRIROBIČNI DN 80/80 - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 1 | 0 | 0 |  | 0
T KOS PRIROBIČNI DN 100/100 - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
E-KS KOS (SPN-PN) PRIROBNIČNI
E-KS KOS (SPN-PN) - FI 140 DN 125 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
E-KS KOS (SPN-PN) - FI 160 DN 150 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
E-KS KOS (SPN-PN) - FI 225 DN 200 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
E-KS KOS (SPN-PN) - FI 280 DN 250 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
E-KS KOS (SPN-PN) - FI 315 DN 300 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
0
TESNILO ANGER
FI 140 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
FI 160 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
FI 225 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
FI 280 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
FI 315 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
0
XR KOS
XR KOS DN 80 / 50 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
XR KOS DN 100 / 80 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
XR KOS DN 150 / 80 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
XR KOS DN 150 / 100 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
XR KOS DN 200 / 100 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
0
F-KS KOS (S-PN)
F-KS KOS (S-PN) - FI 160 DN 150 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
F-KS KOS (S-PN) - FI 225 DN 200 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
N KOS PRIROBNIČNI
N KOS PRIROBNIČNI DN 50 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
N KOS PRIROBNIČNI DN 80 | KOS | 100 | 0 | 0 | Bohamet | 0
N KOS DN 80 - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
X KOS SLEPA PRIROBNICA
X KOS PRIROBNIČNI DN 50 | KOS | 10 | 0 | 0 | Bohamet | 0
X KOS PRIROBNIČNI DN 50/2" | KOS | 10 | 0 | 0 | Bohamet | 0
X KOS PRIROBNIČNI DN 65 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
X KOS PRIROBNIČNI DN 65/2" | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
X KOS PRIROBNIČNI DN 80 | KOS | 10 | 0 | 0 | Bohamet | 0
X KOS PRIROBNIČNI DN 80/2" | KOS | 5 | 0 | 0 | Bohamet | 0
X KOS PRIROBNIČNI DN 100 | KOS | 20 | 0 | 0 | Bohamet | 0
X KOS PRIROBNIČNI DN 100/2" | KOS | 10 | 0 | 0 | Bohamet | 0
X KOS PRIROBNIČNI DN 125 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
X KOS PRIROBNIČNI DN 150 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
X KOS PRIROBNIČNI DN 200 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
X KOS PRIROBNIČNI DN 250 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
TT KOS PRIROBNIČNI
TT KOS PRIROBNIČNI DN 80/80 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
TT KOS PRIROBNIČNI DN 100/80 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
TT KOS PRIROBNIČNI DN 100/100 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
TT KOS PRIROBNIČNI DN 150/150 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
TT KOS PRIROBNIČNI DN 150/100 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
PRELIV PRIROBNIČNI
PRELIV DN 80 | KOS | 1 | 0 | 0 | Bohamet | 0
PRELIV DN 100 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
ŽABJI POKROV
ŽABJI POKROV S PRIROBNICO DN 80 | KOS | 2 | 0 | 0 | Bohamet | 0
ŽABJI POKROV S PRIROBNICO DN 100 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
SKLOP 1: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0 |  | 0
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine GGG 400 v skladu s SIST EN 545, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, v skladu z SIST EN 14901, PN 10 bar.
Prirobični fazonski kosi iz nodularne litine morajo imeti prirobnice izdelane po standardu SIST EN 1092-2 za tlačno stopnjo PN10
Na zahtevo naročnika mora ponudnik zagotoviti tudi prirobične fazonske kose DN80 s štirimi (4) luknjami na prirobnici po vsaj enaki ceni kot z osmimi (8) luknjami in DN200 z osmimi (8) luknjami.
Ponudnik mora predložiti izjavo o lastnostih, certifikat priznane evropske institucije, ki dokazuje skladnost fazonov s standardom ter potrdilo o ustreznosti fazonov za stik s pitno vodo. Izdana mora biti v slovenskem jeziku, od akreditirane evropske institucije.
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:

## SKLOP 2
SKLOP 2:
MULTIJOINT SPOJKE
artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
UNIVERZALNA SPOJKA - kot npr. Georg Fischer multijoint ali enakovredno*
UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 50 | KOS | 1 | 0 | 0
UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 65 | KOS | 1 | 0 | 0
UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 80 | KOS | 6 | 0 | 0
UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 100 | KOS | 8 | 0 | 0
UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 125 | KOS | 2 | 0 | 0
UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 150 | KOS | 5 | 0 | 0
UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 200 | KOS | 3 | 0 | 0
UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 200-225 | KOS | 1 | 0 | 0
UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 250 | KOS | 3 | 0 | 0
UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 300 | KOS | 1 | 0 | 0
UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 50 | KOS | 1 | 0 | 0
UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 65 | KOS | 1 | 0 | 0
UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 80 | KOS | 1 | 0 | 0
UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 100 | KOS | 1 | 0 | 0
UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 125 | KOS | 1 | 0 | 0
UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 150 | KOS | 1 | 0 | 0
UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 200 | KOS | 1 | 0 | 0
UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 250 | KOS | 1 | 0 | 0
UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 300 | KOS | 1 | 0 | 0
SKLOP 2: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rumenim poljem navedene artikle
Zahtevana tlačna stopnja za vodo: 16 bar
Spojke morajo imeti zaklep (protiizrivne segmente)
Spojke morajo omogočati lom na posameznem obojčnem spoju vsaj do 4°
Ista spojka z istimi sidrnimi elementi se lahko ponovno uporabi vsaj 8-krat (npr.: pri tlačnih preizkusih)
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
Univerzalne spojke:
zahtevano področje stiskanja:
|  | DN | Področje stiskanja – mm
|  |  | Ø od | Ø do
|  | 50 | 46 | 71
|  | 60 | 63 | 90
|  | 80 | 88 | 105
|  | 100 | 110 | 132
|  | 125 | 135 | 155
|  | 150 | 160 | 190
|  | 200 | 200 | 230
|  | 225 | 230 | 265
|  | 250 | 265 | 307
|  | 300 | 315 | 350

## SKLOP 3
SKLOP 3:
NAVRTNI ZASUN, STREME, KOLENO VRTLJIVO, VGRADILNE GARNITURE
artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
NAVRTNI ZASUN IN STREME - kot npr. IMP Armature ali enakovredno*
NAVRTNI ZASUN UNIVERZALNI DN 80-300 | KOS | 5 | 0 | 0
STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 80 | KOS | 1 | 0 | 0
STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 100 | KOS | 5 | 0 | 0
STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 125 | KOS | 5 | 0 | 0
STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 150 | KOS | 1 | 0 | 0
STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 200 | KOS | 1 | 0 | 0
STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 250 | KOS | 1 | 0 | 0
STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 300 | KOS | 1 | 0 | 0
NAVRTNI ZASUN DN 63 | KOS | 1 | 0 | 0
NAVRTNI ZASUN DN 75 | KOS | 1 | 0 | 0
NAVRTNI ZASUN DN 90 | KOS | 1 | 0 | 0
NAVRTNI ZASUN DN 110 | KOS | 1 | 0 | 0
NAVRTNI ZASUN DN 125 | KOS | 1 | 0 | 0
NAVRTNI ZASUN DN 160 | KOS | 1 | 0 | 0
NAVRTNI ZASUN DN 225 | KOS | 1 | 0 | 0
NAVRTNI ZASUN DN 315 | KOS | 1 | 0 | 0
0
NAVRTNI ZASUN ZA PVC - PE VERTIKALNI IZHOD - kot npr. Hawle TIP 236 ali enakovredno*
NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 63/ZAK 34 | KOS | 40 | 0 | 0
NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 75/ZAK 34 | KOS | 1 | 0 | 0
NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 90/ZAK 34 | KOS | 80 | 0 | 0
NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 110/ZAK 34 | KOS | 100 | 0 | 0
NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 125/ZAK 34 | KOS | 1 | 0 | 0
NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 160/ZAK 34 | KOS | 1 | 0 | 0
NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 225/ZAK 34 | KOS | 1 | 0 | 0
NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 280/ZAK 34 | KOS | 1 | 0 | 0
NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 90/ZAK 46 | KOS | 1 | 0 | 0
NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 110/ZAK 46 | KOS | 1 | 0 | 0
NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 125/ZAK 46 | KOS | 1 | 0 | 0
NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 160/ZAK 46 | KOS | 1 | 0 | 0
NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 225/ZAK 46 | KOS | 1 | 0 | 0
NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 280/ZAK 46 | KOS | 1 | 0 | 0
0
KOLENO VRTLJIVO - kot npr. Hawle TIP 6465 ali enakovredno*
KOLENO VRTLJIVO ZAK 34 - PE-DA 25 mm | KOS | 60 | 0 | 0
KOLENO VRTLJIVO ZAK 34 - PE-DA 32 mm | KOS | 150 | 0 | 0
KOLENO VRTLJIVO ZAK 34 - PE-DA 40 mm | KOS | 1 | 0 | 0
KOLENO VRTLJIVO ZAK 46 - PE-DA 25 mm | KOS | 1 | 0 | 0
KOLENO VRTLJIVO ZAK 46 - PE-DA 32 mm | KOS | 5 | 0 | 0
KOLENO VRTLJIVO ZAK 46 - PE-DA 40 mm | KOS | 4 | 0 | 0
KOLENO VRTLJIVO ZAK 46 - PE-DA 50 mm | KOS | 1 | 0 | 0
KOLENO VRTLJIVO ZAK 46 - PE-DA 63 mm | KOS | 1 | 0 | 0
0
VGRADILNE GARNITURE - kot npr. Hawle TIP 960 ali enakovredno*
VGRADILNA GARNITURA TELESKOPSKA TIP "H" DN 6/4 RD 0,6-0,8 | KOS | 30 | 0 | 0
VGRADILNA GARNITURA TELESKOPSKA TIP "H" DN 6/4 RD 0,7-1,1 | KOS | 150 | 0 | 0
VGRADILNA GARNITURA TELESKOPSKA TIP "H" DN 6/4 RD 1,0-1,5 | KOS | 30 | 0 | 0
0
SKLOP 3: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rumenim poljem navedene artikle
Opisi za "Navrtni zasun in streme" - prvi sklop v tabeli:
Liti deli NAVRTNIH ZASUNOV morajo biti izdelni iz nodularne litine in zaščiteni z živilsko neoporečno prašno epoxy barvo RAL 5005. Objemka glavne cevi mora biti izdelana iz nodularne litine ali kot streme iz nerjevečega materiala. Tesnilni elementi, ki so v kontaktu z medijem morajo biti izdelani iz EPDM/W270 antibakterijsko gumo in certifikatom o živilski neoporečnosti izdanega od nacionalnega inštituta. Izvedba zasuna mora omogočati vrtanje in priklop na glavno cev pod pritiskom. Navojni priključek mora omogočati klasični vijačni spoj s fitingi ali tudi direktni priklop vrtljivega kolena – adapterja dimenzij 3/4 '', 1'', 1 1/4'', 1 1/2" in 2''.
Zunanja zaščita VGRADILNE GARNITURE mora biti izdelana iz PE materiala. Spodnji del garniture mora omogočati pritrditev na navrtni zasun brez dodatnih zatičev na vretenu zasuna in vijačenja garniture (pri brezvijačnem hišnem priključku). Tesen nased na pesto vretena mora zagotavljati dobro zaščito vretena pred zunanjimi vplivi.
Opisi za "Navrtni zasun za PVC-PE vertikalni izhod, Koleno vrtlijvo" - drugi in tretji sklop v tabeli: Navrtni zasun za cevi iz PVC in PE mora biti z integriranim INOX ploščatim zasunom, za pitno vodo, PN10, z bajonetnim priključkom zgoraj za vrtljivo koleno (360º - brez vijačenja), za spajanje z vgr.grt. brez dodatnega fiksiranja z vtičem (bajonet ali navoj), z notranjo in zunanjo epoxi zaščito - prašno barvano (>250 µm / 3000 V / >12 N/mm²). Navedeni material (navrtalni zasun, vrtljivo koleno, vgradilna garnitura) mora biti od istega proizvajalca.
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:

## SKLOP 4
SKLOP 4:
REPARATURNA OBJEMKA
artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
REPARATURNA OBJEMKA
REPARATURNA OBJEMKA 63-68, L=200mm | KOS | 5 | 0 | 0
REPARATURNA OBJEMKA 70-76, L=200mm | KOS | 6 | 0 | 0
REPARATURNA OBJEMKA 82-91, L=200mm | KOS | 10 | 0 | 0
REPARATURNA OBJEMKA 90 -102, L=200mm | KOS | 1 | 0 | 0
REPARATURNA OBJEMKA 104 -112, L=200mm | KOS | 8 | 0 | 0
REPARATURNA OBJEMKA 114 -121, L=200mm | KOS | 1 | 0 | 0
REPARATURNA OBJEMKA 131 -140, L=200mm | KOS | 1 | 0 | 0
REPARATURNA OBJEMKA 140 -150, L=200mm | KOS | 1 | 0 | 0
REPARATURNA OBJEMKA 151 -161, L=200mm | KOS | 3 | 0 | 0
REPARATURNA OBJEMKA 166 -175, L=200mm | KOS | 3 | 0 | 0
REPARATURNA OBJEMKA 178 -190, L=200mm | KOS | 1 | 0 | 0
REPARATURNA OBJEMKA 191 -202, L=200mm | KOS | 1 | 0 | 0
REPARATURNA OBJEMKA 215 -226, L=250mm | KOS | 3 | 0 | 0
REPARATURNA OBJEMKA 233 -240, L=250mm | KOS | 1 | 0 | 0
REPARATURNA OBJEMKA 251-261, L=250mm | KOS | 1 | 0 | 0
REPARATURNA OBJEMKA 271 -281, L=250mm | KOS | 1 | 0 | 0
REPARATURNA OBJEMKA 285 -293, L=315mm | KOS | 1 | 0 | 0
REPARATURNA OBJEMKA 306-315, L=315mm | KOS | 3 | 0 | 0
0
SKLOP 4: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rumenim poljem navedene artikle
Zahteve za zgoraj navedeno blago:
Reparaturne objemke morajo omogočati vsaj tak razpon kot je navedeno. Tudi dolžine morajo biti vsaj enake ali daljše kot navedeno.
Kompletno izdelana iz nerjavečega materiala AISI 304 (18%Cr, 10%Ni).
Vijaki prevlečeni s snovjo (moder film, teflon, suha mast...), ki omogoča večkratno zatezanje in preprečuje »hladni zvar« - zaribanje matice. Snov ne pušča sledi in je suha (umazanija se ne prijemlje).
Labirintno tesnilo EPDM W270, brez nečistoč, za pitno vodo.
Labirintno tesnilo označeno z datumom proizvodnje (zaradi garancije, sledljivosti in izhodne kvalitete!)
10 letna garancija na material, s strani proizvajalca in ne trgovca.
Ponudnik mora obvezno priložiti podatke o proizvajalcu, tehnični opis in certifikat priznane evropske institucije.
Oklepi morajo biti A-testirani za tlačni razred. A-testi in certifikati morajo biti veljavni in naslovljeni na proizvajalca. Tesnila morajo biti EPDM s certifikatom za pitno vodo in vtisnjenim datumom proizvodnje za zagotavljanje 10-letne proizvajalčeve garancije. Reparaturni oklepi morajo biti pakirani posamezno v kartonu, celotno ohišje mora biti izdelano iz nerjavečega jekla AISI 304, vijaki zaščiteni pred pojavom hladnega zvara. Ponudnik mora ob oddaji ponudbe predložiti dokumente, ki dokazujejo ustreznost reparaturnih oklepov z zgoraj navedenimi zahtevami, torej: Izjavo o lastnostih, certifikat za pitno vodo..
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:

## SKLOP 5
SKLOP 5:
PODZEMNI IN NADZEMNI HIDRANTI - INOX, SLEPI POKROV IN KLJUČ ZA HIDRANT
artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
NADZEMNI HIDRANT - INOX - kot npr. IMP ali enakovredno*
NADZEMNI HIDRANT LOMLJIV 80/1000 | KOS | 60 | 0 | 0
0
PODZEMNI HIDRANT - INOX - kot npr. IMP ali enakovredno*
PH DN 80/750 | KOS | 1 | 0 | 0
0
SLEPI POKROV IN KLJUČ ZA HIDRANT
SLEPI POKROV C 52 ZN | KOS | 1 | 0 | 0
SLEPI POKROV B 75 ZN | KOS | 1 | 0 | 0
KLJUČ ZA NADZEMNI HIDRANT | KOS | 1 | 0 | 0
0
TELESKOPSKI HIDRANT
Hidrant teleskopski 80/1000 - kot npr. HAWLE ali enakovredno | KOS | 1 | 0 | 0
Kapa za teleskopski hidrant - kot npr. HAWLE ali enakovredno | KOS | 1 | 0 | 0
0
SKLOP 5: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rumenim poljem navedene artikle
PODZEMNI HIDRANTI morajo biti izdelani v skladu z SIST EN 14339. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, zunanja cev pri vgradbeni globini Rd 1000 in Rd 1250 iz nerjevečega materiala AISI 304. Vsi deli iz nodularme litine morajo biti barvani z živilsko neoporečno prašno epoxy barvo. Zaporni element hidranta gumiran z EPDM/W270 antibakterijsko gumo in certifikatom o živilski neoporečnosti izdanega od nacionalnega inštituta. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z gradbeno direktivo.
NADZEMNI HIDRANT mora biti izdelan v skladu z SIST EN 14384, TIP A in C. Dimenzija 80 mora imeti dva "C" priključka ter en "B" priključek v glavi hidranta, dimenzija 100 pa mora imeti dva »B« priključka v glavi in en »A« priključek na cevi hidranta. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, zunanja cev iz nerjevečega materiala AISI 304, zaporni element hidranta gumiran z EPDM/W270 antibakterijsko gumo in certifikatom o živilski neoporečnosti izdanega od nacionalnega inštituta. Glava hidranta zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z gradbeno direktivo. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360 st.
Minimalna pretočnost hidranta DN80 110 m³/h (na B spojki)
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:

## SKLOP 6
SKLOP 6:
ZASUNI Z VGRADILNIMI GARNITURAMI, LOVILEC NESNAGE, NEPOVRATNI VENTILI, KROGELNI VENTIL, MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS, ZRAČNI VENTIL, KOTNI PLOVNI VENTIL
artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
PLOŠČATI ZASUN (kot npr. B&R ali enakovredno)*
PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA NP 10 DN 50 | KOS | 10 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA NP 10 DN 65 | KOS | 3 | 0 |  |  | 0
PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA NP 10 DN 80 | KOS | 90 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA NP 10 DN 100 | KOS | 70 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA NP 10 DN 125 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA NP 10 DN 150 | KOS | 10 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA NP 10 DN 200 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA NP 10 DN 250 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
KOLESA ZA ZASUNE
KOLO ZA PLOŠČATI KLINASTI ZASUN, OVALNI KLINASTI ZASUN DN 50 | KOS | 5 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
KOLO ZA PLOŠČATI KLINASTI ZASUN, OVALNI KLINASTI ZASUN DN 80 | KOS | 20 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
KOLO ZA PLOŠČATI KLINASTI ZASUN, OVALNI KLINASTI ZASUN DN 100-150 | KOS | 10 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
0
VGRADILNE GARNITURE - (kot npr. IMP ali enakovredno)*
VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 40-50 (0,5-0,8) | KOS | 2 | 0 | 0 | Bregar Peter s.p. | 0
VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 40-50 (0,7-1) | KOS | 2 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 40-50 (1-1,5) | KOS | 3 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 65-80 (0,5-0,8) | KOS | 12 | 0 | 0 | Bregar Peter s.p. | 0
VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 65-80 (0,7-1) | KOS | 70 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 65-80 (1-1,5) | KOS | 7 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 65-80 (1,5-2,3) | KOS | 1 | 0 | 0 |  | 0
VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 100-150 (0,5-0,8) | KOS | 5 | 0 | 0 |  | 0
VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 100-150 (0,7-1) | KOS | 8 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 100-150 (1-1,5) | KOS | 4 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 100-150 (1,5-2,3) | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 200 (0,7-1) | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 200 (1-1,5) | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 250 (0,7-1) | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 250 (1-1,5) | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
EV ZASUN
EV ZASUN NP 10 3/4" DN 20 | KOS | 20 | 0 | 0 | Unithing | 0
EV ZASUN NP 10 1" DN 25 | KOS | 30 | 0 | 0 | Unithing | 0
EV ZASUN NP 10 5/4" DN 32 | KOS | 8 | 0 | 0 | Unithing | 0
EV ZASUN NP 10 6/4" DN 40 | KOS | 3 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
VGRADILNE GARNITURE-TELESKOPSKE-ZA EV ZASUN
VGRADILNA GARNITURA ZA EV ZASUN KRATKA | KOS | 30 | 0 | 0 | Bregar Peter s.p. | 0
VGRADILNA GARNITURA ZA EV ZASUN DOLGA | KOS | 30 | 0 | 0 | Bregar Peter s.p. | 0
NAPIŠITE DOLŽINE, KI JIH PONUJATE!!! |  |  |  | 0 |  | 0
LOVILEC NESNAGE (kot npr. Kovina Šmartno ali enakovredno)*
MEDENINASTI LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK 10 FI 3/4" | KOS | 45 | 0 | 0 | Itap | 0
MEDENINASTI LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK 10 FI 1" | KOS | 2 | 0 | 0 | Itap | 0
MEDENINASTI LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK 10 FI 2" | KOS | 2 | 0 | 0 | Itap | 0
LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK 10 DN 50 | KOS | 1 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK 10 DN 80 | KOS | 2 | 0 | 0 |  | 0
LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK 10 DN 100 | KOS | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
NEPOVRATNI VENTIL
MEDENINASTI POVRATNI VENTIL FI 1/2" | KOS | 2 | 0 | 0 | Itap | 0
MEDENINASTI POVRATNI VENTIL FI 3/4" | KOS | 60 | 0 | 0 | Itap | 0
MEDENINASTI POVRATNI VENTIL FI 1" | KOS | 2 | 0 | 0 | Itap | 0
MEDENINASTI POVRATNI VENTIL FI 5/4" | KOS | 2 | 0 | 0 | Itap | 0
MEDENINASTI POVRATNI VENTIL FI 6/4" | KOS | 2 | 0 | 0 | Itap | 0
MEDENINASTI POVRATNI VENTIL FI 2" | KOS | 2 | 0 | 0 | Itap | 0
NEPOVRATNI VENTIL DN 50 (kot npr. Norva (IMP) ali enakovredno)* | KOS | 1 | 0 | 0 |  | 0
NEPOVRATNI VENTIL DN 80 (kot npr. Norva (IMP) ali enakovredno)* | KOS | 2 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
NEPOVRATNI VENTIL DN 100 (kot npr. Norva (IMP) ali enakovredno)* | KOS | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
VENTIL KROGELNI - dolžina enaka kot npr. Kovina Šmartno težke izvedbe ali enakovredno*
KROGELNI VENTIL FI 1/2" | KOS | 10 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
KROGELNI VENTIL FI 3/4" | KOS | 130 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
KROGELNI VENTIL FI 1" | KOS | 10 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
KROGELNI VENTIL FI 5/4" | KOS | 10 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
KROGELNI VENTIL FI 6/4" | KOS | 10 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
KROGELNI VENTIL FI 2" | KOS | 2 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
KROGELNI VENTIL Z IZPUSTOM FI 1/2" | KOS | 10 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
KROGELNI VENTIL Z IZPUSTOM FI 3/4" | KOS | 40 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
KROGELNI VENTIL Z IZPUSTOM FI 1" | KOS | 10 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
KROGELNI VENTIL Z IZPUSTOM FI 5/4" | KOS | 2 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
VRTNA PIPA FI 1/2" | KOS | 10 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
VRTNA PIPA FI 3/4" | KOS | 10 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
KOMPENZACIJA - Montažno demontažni kos
MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 80 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 100 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 150 | KOS | 2 | 0 | 0 | Domex | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
ZRAČNI VENTIL
ZRAČNI VENTIL 1 KROGLA DN 50 | KOS | 2 | 0 | 0 | VAG Armaturen | 0
ZRAČNI VENTIL 1 KROGLA DN 80 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
ZRAČNI VENTIL DN 50/755 PODZEMNI (kot npr. HAWLE ali enakovredno)* | KOS | 3 | 0 | 0 | VAG Armaturen | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
KOTNI PLOVNI VENTIL
KOTNI PLOVNI VENTIL NAZIVNI PRITISK 10 DN 50 | KOS | 2 | 0 | 0 | MIV | 0
KOTNI PLOVNI VENTIL NAZIVNI PRITISK 10 DN 80 | KOS | 2 | 0 | 0 | MIV | 0
KOTNI PLOVNI VENTIL NAZIVNI PRITISK 10 DN 100 | KOS | 2 | 0 | 0 | MIV | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
OVALNI ZASUN
OVALNI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA NP 10 DN 80 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
OVALNI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA NP 10 DN 100 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
0
SKLOP 6: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0 |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rumenim poljem navedene artikle oziroma označene artikle
PLOŠČATI IN OVALNI ZASUNI morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati predpisu W 270. Izdelek mora v celoti ustrezati SIST EN 1074-2.
EV zasuni za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 µm. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske institucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati predpisu W 270. Izdelek mora v celoti ustrezati SIST EN 1074-2 (priložena izjava o skladnosti od proizvajalca). Drsno tesnilni obroč vretena v kapi zasuna mora biti izdelan iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Konstrukcija zasuna mora omogočati pritrditev gradbene garniture brez dodatnih zatičev oziroma vijakov na vretenu zasuna.
Zunanja zaščita VGRADILNE GARNITURE mora biti izdelana iz PE materiala. Drsno tesnilni obroč vretena mora biti izdelan iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Tesen nased na pesto vretena mora zagotavljati dobro zaščito vretena pred zunanjimi vplivi.
Zasuni v vgradnih dolžin F4 (ploščati) in F5 (ovalni) za celotno paleto od istega proizvajalca.
Polno vodenje klina v vodilu in teflonsko vležajenje vretena, s katerim se dosegajo min. 50% manjši momenti odpiranja od zahtev standarda SIST EN 1074-2.
Dvojno tesnjenje vretena + zaščitni obroč pred vstopom nesnage.
Možnost naknadne nadgradnje z el. motornim pogonom brez posega v konstrukcijo zasuna (z adapterjem).
Označba na zasunih za bakteriološko neoporečnost po DVGW-W270.
Epoksi zaščita min. 250 µm.
Vreteno in vsi vijaki so valjani iz nerjavečega jekla.
Prirobični priključki morajo biti v skladu z SIST EN 1092-2.
Na zahtevo naročnika mora ponudnik zagotoviti tudi prirobične priključke DN80 s štirimi (4) luknjami na prirobnici po vsaj enaki ceni kot z osmimi (8) luknjami in DN200 z osmimi (8) luknjami.
Krogelni ventili morajo imeti kovano ohišje iz medenine Ms 58 nikljano, nenikljano. Krogla ventila mora biti kovana iz medenine Ms 58 diamantirana in kromana. Tesnilo krogle mora biti iz materiala PTFE. Tesnilo vretena mora biti iz materiala PTFE, EPDM, NBR. Ročica mora biti iz silumina ali jeklena. Navojni priključki "Rp" so izdelani za cevne spoje s tesnilnim prilegom po ISO 7-1, navojni priključki "G" pa za cevne spoje ISO 228. Kakovost krogelnih ventilov je spremljana po DIN 3537-1 (predpisano število odpiranj je od 200 do 3000 ciklov, odvisno od dimenzije) ter se po definiranih postopkih preizkuša v skladu z DIN 3230, za kar so izdelani ustrezni slovenski in mednarodni certifikati.
Krogelni ventili morajo biti težke izvedbe.
MDK morajo biti izdelani iz nodularne litine GGG 40 z 250 mikronsko epoxy zaščito ali rilsan zaščito in zagotavljati vgradno nastavljivost (razpon) minimalno od 190 mm - 260 mm.
LOVILNIKI NESNAGE morajo biti izdelani v skladu z Evropsko tlačno direktivo. Liti deli prirobičnega lovilnika nesnage morajo biti zaščiteni z živilsko neoporečno prašno epoxy barvo RAL 5005 odobreno s strani slovenske institucije (upoštevajoč KTW priporočila), v skladu s slovensko zakonodajo.
LOVILNIKI NESNAGE morajo imeti nerjavno mrežico z 0,5 mm perforacije in možnostjo zamenjave samo mrežice
LITI DELI morajo biti zaščiteni z epoxy barvo RAL 5005. Zaporni element iz duktilne litine mora biti vulkaniziran z EPDM antibakterijsko gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti vživilsko neoporečna (upoštevajoč KTW priporočila), odobrena s strani slovenske institucije v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati predpisu W270. Izdelek mora v celoti ustrezati SIST EN 1074-3 (izjava prozvajalca). Popolno zapiranje minimalno 0,5 bar.
Medeninasti čistilni kosi 3/4" morajo biti dolžine vsaj 75 mm in tehtati vsaj 250 g. Imeti morajo tudi možnost zamenjave čistilne mrežice.
Medeninasti nepovratni ventili morajo biti dolžine vsaj: | 1/2" | 55 mm
| 3/4" | 60 mm
| 1" | 70 mm
| 5/4" | 80 mm
| 6/4" | 90 mm
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
________________________________________ |  |  | ___________

## SKLOP 7
SKLOP 7:
CESTNA KAPA
artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
CESTNA KAPA
CESTNA KAPA DN 125 | KOS | 400 | 0 | 0
KAPA OVALNA ZA PODZEMNI HIDRANT | KOS | 3 | 0 | 0
KAPA OVALNA ZA ZRAČNIK | KOS | 1 | 0 | 0
SKLOP 7: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
Cestne kape morajo biti izdelane iz sive litine EN-GJL-250 (povzeto po SIST EN 1561).
Cestna kapa mora imeti izvlečni zatič debeline vsaj 8mm.
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:

## SKLOP 8
SKLOP 8:
VODOMERNI JAŠKI
artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
JAŠKI ZA VODOMERE - kot npr. Zagožen ali enakovredno*
VODOMERNI TERMO JAŠEK 3/4" (PVC POKROV) | KOS | 1 | 0 | 0
VODOMERNI TERMO JAŠEK 2 X 3/4" (PVC POKROV) | KOS | 1 | 0 | 0
VODOMERNI TERMO JAŠEK 1" (PVC POKROV) | KOS | 1 | 0 | 0
VODOMERNI TERMO JAŠEK 3/4" Z REDUCIRNIM VENTILOM Z MANOMETROM (LTŽ POKROV) | KOS | 1 | 0 | 0
VODOMERNI TERMO JAŠEK 3/4" (LTŽ POKROV) | KOS | 200 | 0 | 0
VODOMERNI TERMO JAŠEK 2 X 3/4" (LTŽ POKROV) | KOS | 30 | 0 | 0
VODOMERNI TERMO JAŠEK 1" (LTŽ POKROV) | KOS | 1 | 0 | 0
SKLOP 8: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rumenim poljem navedene artikle
LASTNOSTI VODOMERNIH JAŠKOV - SKLOP 8 | OBKROŽI oz. PODČRTAJ |  |  |  | PODATKI (vpišite karakteristike)
Konstrukcija jaška omogoča zaščito proti zmrzali do temperature - 20°C (poročilo ustrezne institucije). | DA NE
Masa do 30 kg. | DA NE
Montaža brez betonskega podstavka. | DA NE
Priključki s standardnimi ventili (ventili naj ustrezajo standardom: SIST EN 13828, SIST EN 200, SIST EN 12164, SIST EN 12165, EN 12420, SIST ISO 7-1 in SIST ISO 228-1). | DA NE
Vodomerna ura zaščitena proti zmrzali iz poliuretanskega ali enakovrednega materiala . | DA NE
Trpežnost materialov - možnost zasipavanja z izkopanim materialom. | DA NE
Možnost vgradnje vodomernega jaška na področju Notranjske, kjer je povečana možnost daljših zelo hladnih obdobij. | DA NE
Ohišje omogoča prilagoditev višine pri niveliranju površine (-50 do+200mm) s poviškom ter omogoča zamenjavo LTŽ – PE pokrova brez posega v ohišje jaška. | DA NE
Konstrukcija jaška zagotavlja, da pri globini zmrzovanja zemlje do približno 70 centimetrov ali več, vodomerna ura v jašku ne zmrzne. | DA NE
Ohišje iz UV stabiliziranega polietilena, minimalnih dimenzij 600 x 400 x1000mm zaradi zagotovitve ustreznega manipulativnega prostora. | DA NE
LTŽ pokrov nosilnosti min. 1500 kg in v epoxi zaščiti min 250 mikronov. | DA NE
Instalacija vsebuje kompletno opremo za priključitev (priključne spojke za PE cevi, krogelne ventile, lovilec nesnage, vodomerni spojki s tesnili ter mesto za odzračevanje - T kos s čepom). | DA NE
Širina jaška največ 50 cm. | DA NE
Možnost naknadnega povišanja jaška. | DA NE
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:

## SKLOP 9
SKLOP 9:
FITINGI: HOLANDEC POCINKAN, TESNILO ZA HOLANDEC, DVOVIJAČNIK, IZOGIBNI LOK, OBJEMKA, SPOJKA REBRASTA, SPOJKA PREDFABRIKAT POCINKANA, T - KOS, R - KOS, ČEP, CEV - POCINKANO, KOLENO NN, KOLENO ZN
artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
HOLANDEC POCINKAN
HOLANDEC fi 1/2" | KOS | 1 | 0 | 0
HOLANDEC fi 3/4" | KOS | 20 | 0 | 0
HOLANDEC fi 1" | KOS | 10 | 0 | 0
HOLANDEC fi 5/4" | KOS | 1 | 0 | 0
HOLANDEC fi 6/4" | KOS | 1 | 0 | 0
HOLANDEC fi 2" | KOS | 1 | 0 | 0
HOLANDEC fi 3" | KOS | 1 | 0 | 0
0
TESNILO ZA HOLANDEC
TESNILO ZA HOLANDEC fi 1/2" | KOS | 1 | 0 | 0
TESNILO ZA HOLANDEC fi 3/4" | KOS | 10 | 0 | 0
TESNILO ZA HOLANDEC fi 1" | KOS | 1 | 0 | 0
TESNILO ZA HOLANDEC fi 5/4" | KOS | 1 | 0 | 0
TESNILO ZA HOLANDEC fi 6/4" | KOS | 1 | 0 | 0
TESNILO ZA HOLANDEC fi 2" | KOS | 1 | 0 | 0
TESNILO ZA HOLANDEC fi 2 1/2" | KOS | 1 | 0 | 0
TESNILO ZA HOLANDEC fi 3" | KOS | 1 | 0 | 0
0
DVOVIJAČNIK
DVOVIJAČNIK 280 fi 1/2" | KOS | 10 | 0 | 0
DVOVIJAČNIK 280 fi 3/4" | KOS | 210 | 0 | 0
DVOVIJAČNIK 280 fi 1" | KOS | 50 | 0 | 0
DVOVIJAČNIK 280 fi 5/4" | KOS | 1 | 0 | 0
DVOVIJAČNIK 280 fi 6/4" | KOS | 1 | 0 | 0
DVOVIJAČNIK 280 fi 2" | KOS | 1 | 0 | 0
0
IZOGIBNI LOK
IZOGIBNI LOK FI 1/2" | KOS | 1 | 0 | 0
IZOGIBNI LOK FI 3/4" | KOS | 1 | 0 | 0
IZOGIBNI LOK FI 1" | KOS | 1 | 0 | 0
0
OBJEMKA ("mufna")
OBJEMKA 270 fi 1/2" | KOS | 20 | 0 | 0
OBJEMKA 270 fi 3/4" | KOS | 40 | 0 | 0
OBJEMKA 270 fi 1" | KOS | 40 | 0 | 0
OBJEMKA 270 fi 5/4" | KOS | 1 | 0 | 0
OBJEMKA 270 fi 6/4" | KOS | 1 | 0 | 0
OBJEMKA 270 fi 2" | KOS | 1 | 0 | 0
OBJEMKA 270 fi 2 1/2" | KOS | 1 | 0 | 0
OBJEMKA 270 fi 3" | KOS | 1 | 0 | 0
0
SPOJKA POCINKANA REBRASTA
SPOJKA 900 fi 1/2 " | KOS | 1 | 0 | 0
SPOJKA 900 fi 3/4 " | KOS | 38 | 0 | 0
SPOJKA 900 fi 1 " | KOS | 30 | 0 | 0
SPOJKA 900 fi 5/4 " | KOS | 10 | 0 | 0
SPOJKA 900 fi 6/4 " | KOS | 1 | 0 | 0
SPOJKA 900 fi 2 " | KOS | 1 | 0 | 0
0
SPOJKA PREDFABRIKAT POCINKANA
SPOJKA PREDFABRIKAT 334 FI 1/2" | KOS | 1 | 0 | 0
SPOJKA PREDFABRIKAT 334 FI 3/4" | KOS | 1 | 0 | 0
SPOJKA PREDFABRIKAT 334 FI 1" | KOS | 1 | 0 | 0
SPOJKA PREDFABRIKAT 334 FI 5/4" | KOS | 1 | 0 | 0
SPOJKA PREDFABRIKAT 334 FI 6/4" | KOS | 1 | 0 | 0
SPOJKA PREDFABRIKAT 334 FI 2" | KOS | 1 | 0 | 0
0
T - KOS POCINKAN
T-KOS 130 FI 1/2" | KOS | 1 | 0 | 0
T-KOS 130 FI 3/4" | KOS | 20 | 0 | 0
T-KOS 130 FI 1" | KOS | 35 | 0 | 0
T-KOS 130 FI 5/4" | KOS | 5 | 0 | 0
T-KOS 130 FI 6/4" | KOS | 1 | 0 | 0
T-KOS 130 FI 2" | KOS | 1 | 0 | 0
T-KOS 130 FI 2 1/2" | KOS | 1 | 0 | 0
T-KOS 130 FI 3" | KOS | 1 | 0 | 0
0
R - KOS POCINKAN
R KOS 241 FI 1/2"-3/8" | KOS | 1 | 0 | 0
R KOS 241 FI 3/4"-1/2" | KOS | 20 | 0 | 0
R KOS 241 FI 1"-1/2" | KOS | 1 | 0 | 0
R KOS 241 FI 1"-3/4" | KOS | 1 | 0 | 0
R KOS 241 FI 5/4"-1/2" | KOS | 1 | 0 | 0
R KOS 241 FI 5/4"-3/4" | KOS | 1 | 0 | 0
R KOS 241 FI 5/4"-1" | KOS | 1 | 0 | 0
R KOS 241 FI 6/4"-3/4" | KOS | 1 | 0 | 0
R KOS 241 FI 6/4"-1" | KOS | 10 | 0 | 0
R KOS 241 FI 6/4"-5/4" | KOS | 1 | 0 | 0
R KOS 241 FI 2"-1/2" | KOS | 1 | 0 | 0
R KOS 241 FI 2"-3/4" | KOS | 3 | 0 | 0
R KOS 241 FI 2"-1" | KOS | 5 | 0 | 0
R KOS 241 FI 2"-5/4" | KOS | 1 | 0 | 0
R KOS 241 FI 2"-6/4" | KOS | 3 | 0 | 0
R KOS 241 FI 2 1/2"-1" | KOS | 1 | 0 | 0
R KOS 241 FI 2 1/2"-5/4" | KOS | 1 | 0 | 0
R KOS 241 FI 2 1/2"-6/4" | KOS | 1 | 0 | 0
R KOS 241 FI 2 1/2"-2" | KOS | 1 | 0 | 0
R KOS 241 FI 3"-5/4" | KOS | 1 | 0 | 0
R KOS 241 FI 3"-6/4" | KOS | 1 | 0 | 0
R KOS 241 FI 3"-2" | KOS | 1 | 0 | 0
R KOS 241 FI 3"-2 1/2" | KOS | 1 | 0 | 0
0
ČEP POCINKAN
ČEP 290 FI 1/2" | KOS | 20 | 0 | 0
ČEP 290 FI 3/4" | KOS | 20 | 0 | 0
ČEP 290 FI 1" | KOS | 60 | 0 | 0
ČEP 290 FI 5/4" | KOS | 1 | 0 | 0
ČEP 290 FI 6/4" | KOS | 10 | 0 | 0
ČEP 290 FI 2" | KOS | 10 | 0 | 0
0
CEV POCINKANA
CEV POCINKANA FI 1/2" | KG | 1 | 0 | 0
CEV POCINKANA FI 1" | KG | 1 | 0 | 0
CEV POCINKANA FI 3/4" | KG | 12 | 0 | 0
CEV POCINKANA FI 5/4" | KG | 1 | 0 | 0
CEV POCINKANA FI 6/4" | KG | 1 | 0 | 0
CEV POCINKANA FI 2" | KG | 6 | 0 | 0
CEV POCINKANA FI 2/5" | KG | 1 | 0 | 0
CEV POCINKANA FI 3" | KG | 1 | 0 | 0
0
KOLENO NN
KOLENO 90 fi 1/2" | KOS | 1 | 0 | 0
KOLENO 90 fi 3/4" | KOS | 1 | 0 | 0
KOLENO 90 fi 1" | KOS | 1 | 0 | 0
KOLENO 90 fi 5/4" | KOS | 1 | 0 | 0
KOLENO 90 fi 6/4" | KOS | 1 | 0 | 0
KOLENO 90 fi 2" | KOS | 1 | 0 | 0
0
KOLENO ZN
KOLENO ZN fi 1/2" | KOS | 10 | 0 | 0
KOLENO ZN fi 3/4" | KOS | 120 | 0 | 0
KOLENO ZN fi 1" | KOS | 28 | 0 | 0
KOLENO ZN fi 5/4" | KOS | 1 | 0 | 0
KOLENO ZN fi 6/4" | KOS | 1 | 0 | 0
KOLENO ZN fi 2" | KOS | 1 | 0 | 0
0
SKLOP 9: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
Blago naj ustreza standardu SIST EN 10242, dodatek "referečne normative".
Pocinkani fitingi za vodovodne, plinske in ostale instalacije, ki so navedeni v tem katalogu, ustrezajo tako mednarodnim predpisom SIST ISO 49 kot tudi evropskim SIST EN 10242. Paziti je treba na novo označevanje fitingov po SIST ISO 49 in po SIST EN 10242. Vrsta materiala visoko kvalitetna bela temprana litina po SIST EN 1562: EN-GJMW-400-5.
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:

## SKLOP 10
SKLOP 10:
ZAŠČITNI TRAK, TESNILNI MATERIAL, OPOZORILNI TRAK, MAST ZA MONTAŽO
artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
ZAŠČITNI TRAKOVI
PVC ZAŠČITNI TRAK NITTO 0,40/50 mm x 10 m | KOS | 250 | 0 | 0
PVC ZAŠČITNI TRAK NITTO 0,40/100 mm x 10 m | KOS | 10 | 0 | 0
PREDIVO 0,25 KG pakirano v PVC vreči | KOS | 20 | 0 | 0
0
TESNILA GUMA
TESNILNA GUMA 2 PLATNO 4 mm | KG | 70 | 0 | 0
TESNILO - 4 mm DN 50 | KOS | 150 | 0 | 0
TESNILO - 4 mm DN 65 | KOS | 30 | 0 | 0
TESNILO - 4 mm DN 80 | KOS | 600 | 0 | 0
TESNILO - 4 mm DN 100 | KOS | 600 | 0 | 0
TESNILO - 4 mm DN 125 | KOS | 30 | 0 | 0
TESNILO - 4 mm DN 150 | KOS | 80 | 0 | 0
TESNILO - 4 mm DN 200 | KOS | 40 | 0 | 0
TESNILO - 4 mm DN 250 | KOS | 30 | 0 | 0
TESNILO - 4 mm DN 300 | KOS | 30 | 0 | 0
0
OPOZORILNI TRAKOVI, MAZILO
PVC OPOZORILNI TRAK | M | 1 | 0 | 0
PVC OPOZORILNI TRAK Z INDIKATORJEM (plin, vodovod, kanalizacija, telekom optični kabel) - kot ANDOTEHNA ali enakovredno | M | 7000 | 0 | 0
MAST ZA MONTAŽO, pakirano 5 kg - kot OLMANYA ali enakovredno | KG | 70 | 0 | 0
0
TESNILO GUMIRANO KOVINSKO (kot npr. Kroll & Ziller ali podobno pmax = 16 bar)*
TESNILO - FI 50 | KOS | 2 | 0 | 0
TESNILO - FI 80 | KOS | 2 | 0 | 0
TESNILO - FI 100 | KOS | 2 | 0 | 0
TESNILO - FI 150 | KOS | 2 | 0 | 0
0
TESNILO MEDPRIROBIČNO KONUSNO
TESNILO - FI 50 | KOS | 1 | 0 | 0
TESNILO - FI 80 | KOS | 1 | 0 | 0
TESNILO - FI 100 | KOS | 1 | 0 | 0
TESNILO - FI 125 | KOS | 1 | 0 | 0
TESNILO - FI 150 | KOS | 1 | 0 | 0
TESNILO - FI 200 | KOS | 1 | 0 | 0
TESNILO - FI 250 | KOS | 1 | 0 | 0
TESNILO - FI 300 | KOS | 1 | 0 | 0
0
SKLOP 10: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rumenim poljem navedene artikle
Opozorilni trak:
- koluti po 250m,
- debelina traku 0,15mm,
- širina traku 40mm,
- navodila za polaganje.
Indikator opozorilni trak
- koluti po 250m pakirani v kartonsko škatlo,
- debelina traku 0,15mm,
- širina traku 40mm,
- nerjaveči vodnik dimenzije 7x0,1mm, inox AISI 304,
- vodnik je po celi dolžini v kontaku z zemljino in le tako omogoča lociranje trase (ni izdelan v »sendvič« metodi med dvema folijama ki preprečujeta ozemljitev!!),
- navodila za polaganje in spajanje nerjavečega vodnika.
Tesnila morajo imeti dve plasti platna.
Tesnila naj dimenzijsko ustrezajo prirobnicam, ki so po standardu SIST EN 1092-2. Tesnila se bodo uporabljala na stiku s pitno vodo.
Tesnilo gumirano kovinsko
zahtevano področje stiskanja:
|  | DN | Področje stiskanja – mm
|  |  | Ø od | Ø do
|  | 50 | 9 | 24
|  | 80 | 14 | 30
|  | 100 | 14 | 33
|  | 150 | 14 | 39
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:

## SKLOP 11
SKLOP 11:
KONČNIKI VARILNI LS, PRIROBNICE, OBOJKE ELEKTROVARILNE, POLIETILENSKE CEVI, KOLENO PVC, T KOS PVC, SPOJKE PVC, ZOBATA SPOJKA ZA PE, FAZONI PE
artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
KONČNIKI LS DOLGI
KONČNIKI VARILNI LS 90 - SDR 11 | KOS | 5 | 0 |  |  | 0
KONČNIKI VARILNI LS 110 - SDR 11 | KOS | 5 | 0 |  |  | 0
KONČNIKI VARILNI LS 125 - SDR 11 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
KONČNIKI VARILNI LS 160 - SDR 11 | KOS | 30 | 0 | 0 | Plasson, Frialen | 0
KONČNIKI VARILNI LS 225 - SDR 11 | KOS | 6 | 0 |  |  | 0
KONČNIKI VARILNI LS 250 - SDR 11 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
KONČNIKI VARILNI LS 280 - SDR 11 | KOS | 2 | 0 | 0 | Plasson, Frialen | 0
KONČNIKI VARILNI LS 315 - SDR 11 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
PRIROBNICE
JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 90 (16 bar) | KOS | 5 | 0 |  |  | 0
JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 110 (16 bar) | KOS | 5 | 0 |  |  | 0
JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 125 (16 bar) | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 160 (16 bar) | KOS | 30 | 0 | 0 | Plasson, Frialen | 0
JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 225 (16 bar) | KOS | 6 | 0 |  |  | 0
JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 250 (16 bar) | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 280 (16 bar) | KOS | 2 | 0 | 0 | Plasson, Frialen | 0
JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 315 (16 bar) | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
OBOJKA ELEKTROVARILNA
OBOJKA ELEKTROVARILNA 75 SDR 11 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
OBOJKA ELEKTROVARILNA 90 SDR 11 | KOS | 180 | 0 |  |  | 0
OBOJKA ELEKTROVARILNA 110 SDR 11 | KOS | 200 | 0 | 0 | Plasson, Frialen | 0
OBOJKA ELEKTROVARILNA 125 SDR 11 | KOS | 2 | 0 | 0 | Plasson, Frialen | 0
OBOJKA ELEKTROVARILNA 160 SDR 11 | KOS | 50 | 0 | 0 | Plasson, Frialen | 0
OBOJKA ELEKTROVARILNA 225 SDR 11 | KOS | 10 | 0 |  |  | 0
OBOJKA ELEKTROVARILNA 280 SDR 11 | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
PE-80 CEVI ZA VODO
PE-80 CEV 20 12,5B 1/2" | M | 10 | 0 |  |  | 0
PE-80 CEV 25 12,5B 3/4" | M | 1100 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
PE-80 CEV 32 12,5B 1" | M | 1100 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
PE-80 CEV 40 12,5B 5/4" | M | 100 | 0 |  |  | 0
PE-80 CEV 50 12,5B 6/4" | M | 100 | 0 |  |  | 0
PE-80 CEV 63 12,5B 2" | M | 500 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
PE-80 CEV 75 12,5B - RAVNA V PALICI 12M | M | 12 | 0 |  |  | 0
PE-80 CEV 90 12,5B 3" | M | 50 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
PE-80 CEV 90 12,5B - RAVNA V PALICI 12M | M | 1200 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
PE-80 CEV 110 12,5B | M | 300 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
PE-80 CEV 110 12,5B - RAVNA V PALICI 12M | M | 3600 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
PE-80 CEV 125 12,5B - RAVNA V PALICI 12M | M | 12 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
PE-80 CEV 160 12,5B - RAVNA V PALICI 12M | M | 800 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
PE-80 CEV 225 12,5B - RAVNA V PALICI 12M | M | 100 | 0 | 0 |  | 0
PE-80 CEV 280 12,5B - RAVNA V PALICI 12M | M | 60 | 0 | 0 |  | 0
PE-80 CEV 315 12,5B - RAVNA V PALICI 12M | M | 12 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
KOLENO PVC
KOLENO PVC 90° 3/4" S SPOJKA | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
KOLENO PVC 90° 3/4" S NOTRANJI NAVOJ | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
KOLENO PVC 90° 1" S SPOJKA | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
KOLENO PVC 90° 1" S NOTRANJI NAVOJ | KOS | 1 | 0 |  |  | 0
0
T KOS PVC (SPOJKA NA VSEH TREH KRAKIH)
T KOS PVC 3/4" | KOS | 10 | 0 |  |  | 0
T KOS PVC 1" | KOS | 10 | 0 |  |  | 0
0
SPOJKE PVC
SPOJKA PVC ENOJNA 1/2" ZMP | KOS | 5 | 0 | 0 | GF | 0
SPOJKA PVC ENOJNA 3/4" ZMP | KOS | 130 | 0 | 0 | GF | 0
SPOJKA PVC ENOJNA 1" ZMP | KOS | 60 | 0 | 0 | GF | 0
SPOJKA PVC ENOJNA 5/4" ZMP | KOS | 20 | 0 | 0 | GF | 0
SPOJKA PVC ENOJNA 6/4" ZMP | KOS | 17 | 0 | 0 | GF | 0
SPOJKA PVC DVOJNA 1/2" ZBP | KOS | 2 | 0 | 0 | GF | 0
SPOJKA PVC DVOJNA 3/4" ZBP | KOS | 50 | 0 | 0 | GF | 0
SPOJKA PVC DVOJNA 1" ZBP | KOS | 90 | 0 | 0 | GF | 0
SPOJKA PVC DVOJNA 5/4" ZBP | KOS | 30 | 0 | 0 | GF | 0
SPOJKA PVC DVOJNA 6/4" ZBP | KOS | 10 | 0 | 0 | GF | 0
SPOJKA PVC DVOJNA REDUCIRNA 1" / 3/4" ZBP | KOS | 10 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
ZOBATA SPOJKA ZA PE - kot npr. IMP ali enakovredno*
ZOBATA SPOJKA ZA PE DN 63 | PAR | 13 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
ZOBATA SPOJKA ZA PE DN 75 | PAR | 4 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
ZOBATA SPOJKA ZA PE DN 90 | PAR | 130 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
ZOBATA SPOJKA ZA PE DN 110 | PAR | 180 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
ZOBATA SPOJKA ZA PE DN 125 | PAR | 2 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
SPOJKA ZA POLIETILEN - (kot npr. Aquafast Viking Johnson)*
SPOJKA KOVINSKA ZA PE DN 90 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
SPOJKA KOVINSKA ZA PE DN 110 | KOS | 5 | 0 |  |  | 0
0
FAZONI PE
T KOS EF 90 SDR 11 | KOS | 3 | 0 |  |  | 0
T KOS EF 110 SDR 11 | KOS | 5 | 0 |  |  | 0
T KOS 90 SDR 11 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
T KOS 110 SDR 11 | KOS | 5 | 0 |  |  | 0
REDUKCIJA EF 110/90 SDR 11 | KOS | 3 | 0 |  |  | 0
REDUKCIJA 110/90 SDR 11 | KOS | 3 | 0 |  |  | 0
0
SKLOP 11: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | #REF! |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rumenim poljem navedene artikle
1/ Prosta prirobnica za montažo na končnik iz PE100, izdelana iz PP, ojačenega s steklenimi vlakni in s kovinskim jedrom.
2/ Obojka iz PE100 z zalitim dinamičnim navitjem iz bakrene ali aluminijaste spojine za segrevanje varilne površine, opremljena s konusnimi indikatorji varjenja, ki ne dopuščajo iztoka taline. Konektorji na obojkah morajo omogočati varno uporabo, dimenzija konektorja je 4mm. Vsaka obojka naj bo opremljena s črtnimi kodami za varjenje in sledljivost ter z osnovnimi podatki o varilnih časih. Obojke morajo biti v skladu z SIST EN ISO 9001 in SIST EN ISO 14001 za kar ponudnik predloži certifikat.
3/ Hitra vodovodna spojka iz PP za tlak do 16 bar, opremljena s podmazanim konusnim tesnilnim obročkom za lažje usmerjanje cevi pri montaži in za tesnjenje tudi v vakuumu.
Kovinske (zobčaste spojke) morajo ustrezati standardu SIST EN 12266-1 ter standardu SIST EN 1563 in morajo omogočati delovni tlak 16 bar. Izdelane morajo biti iz nodularne litine GGG-40, vijaki in matice morajo biti pocinkani, trdnostni razred 8.8, tesnilna guma EPDM, debeline 4 mm. Ponudnik mora predložiti Izjavo o lastnostih.
Spojke PVC morajo imeti okroglo tesnilno gumico!
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
___________________________________ |  |  | __________

## SKLOP 12
SKLOP 12:
VODOMERNI ŠTEVCI
artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
NOVI VODOMERNI ŠTEVCI (način merjenja propelersko kot npr. Sensus tip 420)
1/2" ležeči | KOS | 5 | 0 | 0
1/2" gospodinjski | KOS | 10 | 0 | 0
1/2" pokončni | KOS | 1 | 0 | 0
3/4" ležeči | KOS | 100 | 0 | 0
3/4" gospodinjski | KOS | 5 | 0 | 0
3/4" pokončni | KOS | 1 | 0 | 0
1" ležeči | KOS | 1 | 0 | 0
5/4" | KOS | 1 | 0 | 0
6/4" | KOS | 1 | 0 | 0
DN 50 | KOS | 1 | 0 | 0
DN 65 | KOS | 1 | 0 | 0
DN 80 | KOS | 1 | 0 | 0
DN 100 | KOS | 1 | 0 | 0
DN 50 kombiniran | KOS | 1 | 0 | 0
DN 80 kombiniran | KOS | 1 | 0 | 0
DN 100 kombiniran | KOS | 1 | 0 | 0
0
NOVI VODOMERNI ŠTEVCI (način merjenja volumsko "rotary piston")
1/2" ležeči | KOS | 5 | 0 | 0
1/2" gospodinjski | KOS | 10 | 0 | 0
1/2" pokončni | KOS | 1 | 0 | 0
3/4" ležeči | KOS | 50 | 0 | 0
3/4" gospodinjski | KOS | 5 | 0 | 0
3/4" pokončni | KOS | 1 | 0 | 0
1" ležeči | KOS | 1 | 0 | 0
5/4" | KOS | 1 | 0 | 0
6/4" | KOS | 1 | 0 | 0
DN 50 | KOS | 1 | 0 | 0
DN 65 | KOS | 1 | 0 | 0
DN 80 | KOS | 1 | 0 | 0
DN 100 | KOS | 1 | 0 | 0
DN 50 kombiniran | KOS | 1 | 0 | 0
DN 80 kombiniran | KOS | 1 | 0 | 0
DN 100 kombiniran | KOS | 1 | 0 | 0
0
OBNOVLJENI VODOMERNI ŠTEVCI
1/2 " ležeči | KOS | 25 | 0 | 0
1/2 " pokončni | KOS | 15 | 0 | 0
3/4 ležeči | KOS | 1000 | 0 | 0
3/4 pokončni | KOS | 1 | 0 | 0
1" ležeči | KOS | 15 | 0 | 0
5/4" ležeči | KOS | 10 | 0 | 0
6/4" ležeči | KOS | 10 | 0 | 0
DN 50 | KOS | 1 | 0 | 0
DN 65 | KOS | 1 | 0 | 0
DN 80 | KOS | 1 | 0 | 0
DN 100 | KOS | 1 | 0 | 0
kombiniran 50 | KOS | 20 | 0 | 0
kombiniran 80 | KOS | 17 | 0 | 0
kombiniran 100 | KOS | 10 | 0 | 0
0
GUMI TESNILO debeline 2,5 mm (ozko, široko, ozko 2 mm)
1/2" | KOS | 100 | 0 | 0
3/4" | KOS | 2000 | 0 | 0
1" | KOS | 1 | 0 | 0
5/4" | KOS | 1 | 0 | 0
6/4" | KOS | 1 | 0 | 0
0
SPOJNICE ZA VODOMERE (HOLANDEC MEDENINAST)
1/2" | PAR | 5 | 0 | 0
3/4" | PAR | 20 | 0 | 0
1" | PAR | 3 | 0 | 0
5/4" | PAR | 1 | 0 | 0
6/4" | PAR | 1 | 0 | 0
0
HOLANDEC MEDENINAST -PODALJŠANA IZVEDBA
1/2" | KOS | 10 | 0 | 0
3/4" | KOS | 20 | 0 | 0
1" | KOS | 5 | 0 | 0
0
VENTIL NEPOVRATNI PVC
1/2" | KOS | 50 | 0 | 0
3/4" | KOS | 500 | 0 | 0
1" | KOS | 10 | 0 | 0
5/4" | KOS | 10 | 0 | 0
6/4" | KOS | 10 | 0 | 0
0
KONTROLA TOČNOSTI VODOMERA Z URADNIM POTRDILOM
kontrola z ur.potrdilom | KOS | 1 | 0 | 0
0
SKLOP 12: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
Obnovljeni vodomeri morajo imeti sedež za montažo PVC nepovratnega ventila.
Novi vodomeri morajo imeti možnost nadgradnje za daljinsko odčitavanje.
Dobavitelj (oz. njegov podizvajalec) prevzema v obnovo tudi števce drugih proizvajalcev oziroma blagovnih znamk.
Ponudnik se zavezuje, da bo v obnovo prevzete števce nadomestil z obnovljenimi vodomernimi števci enakih blagovnih znamk, kot so bili tisti prevzeti.
Ponudnik (oz. njegov podizvajalec) ima lastni laboratorij na področju Slovenije.
Ponudnik (oz. njegov podizvajalec) je akreditiran za kontrolo vodomerov po pravilnikih: - Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere - Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere za hladno vodo, ki nosijo oznake in znake EEC - Pravilnik o merilnih instrumentih
Ponudnik zagotavlja servisiranje in overjanje merilnih vložkov brez ohišja, kjer to dovoljuje certifikat o odobritvi tipa.
Prevzem starih vodomerov pri naročniku.
Dostava vodomerov k naročniku.
Naročnik se zavezuje zadnji teden v mesecu javiti potrebno število obnovljenih vodomerov, ponudnik pa se zavezuje le-te dostaviti na naročnikov naslov v prvih dveh delovnih dneh naslednjega meseca.
Lastna zaloga servisiranih vodomerov serviserja (vnaprej pripravljeni).
Vodomeri overjeni v skladu s pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere .
Uporabljeni originalni rezervni deli oziroma dovoljeni nadomestki v certifikatu.
V kolikor blago ne ustreza v spodnjih tabelah navedenim karakteristikam, bo ponudba ponudnika za sklop 12 izločena iz nadaljnega ocenjevanja.
Nove vodomere morajo sestavljati samo novi deli.
Stroški overitve morajo biti vključeni v ceni vodomerov.
Dobavitelj (z morebitnim podizvajalcem) za nove vodomere zagotavlja lastno redno in izredno servisiranje.
TEHNIČNE ZAHTEVE ZA POSAMEZNE TIPE VODOMEROV
- VEČTOČKOVNI VODOMERI od 1/2" do 6/4" morajo ustrezati naslednjim karakteristikam:
NAZIVNI PRETOK | Qn 1,5 | Qn 2,5 | Qn 6 | Qn6 | Qn 10
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40
Resolucija min.odčitka | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Način vgradnje | horizont. | horizont. | horizont. | horizont. | horizont.
Dolžina L | 165 mm | 190 mm | 260 mm | 260 mm | 300 mm
VSEBUJE
NE VSEBUJE
* s križcem označite ali ponujeni vodomer vsebuje navedene karaktiristike ali ne
- KOMBINIRANI VODOMERI morajo ustrezati naslednjim karakteristikam:
HORIZONTALNI NAČIN VGRADNJE | VSEBUJE | NE VSEBUJE
Vrtljiva številčnica za 360 °
Zamenljiv mehanizem vodomera. Ohišje ostane vgrajeno na merilnem mestu - možnost mora biti zapisana v certifikatu o odobritvi tipa merila, ki ga izda pristojna institucija v Sloveniji.
Enak merilni mehanizem za velikosti 50, 65, 80 in 100 mm.
Obtočni vodomer mora biti volumetrične izvedbe.
Obtočni vodomer mora biti zaporedno v ohišju in ne na levi ali desni strani glavnega vodomera.
Obtočni vodomer mora biti predpripravljen za montažo induktivnega impulza.
Obtočni vodomer mora omogočati pritrditev impulza oziroma radijskega oddajnika z dvema vijakoma.
* s križcem označite ali ponujeni vodomer vsebuje navedene karaktiristike ali ne
- INDUSTRIJSKI VODOMERI morajo ustrezati naslednjim karakteristikam:
HORIZONTALNI NAČIN VGRADNJE | VSEBUJE | NE VSEBUJE
Univerzalna vgradnja
Vrtljiva številčnica za 360 °
Zamenljiv merilni mehanizem na mestu vgradnje
Serijska številka vidna z vrha jaška
Predpripravljeni 2 x reed in 1 x opto impulzi, za montažo brez odstranitve pokrova vodomera ter vijačenja.
Možnost nadgradnje številčnic z elektronskimi številčnicami.
Hermetično zaprta številčnica IP68 (steklo-baker)
* s križcem označite ali ponujeni vodomer vsebuje navedene karaktiristike ali ne
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
_______________________________________ |  |  | __________