## REKAPITULACIJA
Številka: 4162-0003/2016
Datum: 28. 10. 2016
Sukcesivna dobava elektromateriala
Ponudnik:
REKAPITULACIJA/PREDRAČUN ŠT.: _______________
Sklop | Naziv sklopa |  | Ponudbena vrednost sklopa (v € brez DDV):
SKLOP 11 | ŽARNICE, ŠTARTER, SIJALKE, OKOVI |  | 0
SKLOP 12 | PRIKLJUČNICA ZA KANDELABER, KANDELABRI IN VALJANEC |  | 0
SKLOP 13 | DUŠILKE |  | 0
SKLOP 14 | KABLI, SPONE, VAROVALKE IN OSTALI ELEKTRO MATERIAL |  | 0
SKLOP 15 | SVETILKE |  | 0
Skupaj v € brez DDV: |  |  | 0
Kraj in datum |  | Žig in podpis ponudnika

## SKLOP 11
Številka: 4162-0003/2016
Datum: 28. 10. 2016
Ponudbeni predračun za SKLOP 11:
Sukcesivna dobava žarnic
Ponudnik:
0
0
SKLOP 11
ŽARNICE, ŠTARTER, SIJALKE, OKOVI
Vrsta blaga | ME | Količina | Cena v € brez DDV na ME | Skupaj vrednost v € brez DDV | Tip ponujenega blaga | Dobavitelj ponujenega blaga
ŽARNICA VARČNA 23 W | kos | 300 |  | 0
ŽARNICA DULUX 36 W | kos | 60 |  | 0
ŽARNICA DULUX 55 W | kos | 60 |  | 0
ŽARNICA HSI-SX 250 W CO/P METAL HALOGEN | kos | 30 |  | 0
ŽARNICA ZA SEMAFOR 10 V 50 W kot npr. Osram, Philips ali enakovredno | kos | 450 |  | 0
ŽARNICA ZA UTRIPALEC 70 W | kos | 150 |  | 0
ŽARNICA NA 50 W CEVNA TUBOLARNA kot npr. Osram ali enakovredno | kos | 90 |  | 0
ŽARNICA NA 70 W CEVNA TUBOLARNA | kos | 600 |  | 0
ŽARNICA NA 150 W CEVNA TUBOLARNA | kos | 90 |  | 0
ŽARNICA NA 250 W CEVNA TUBOLARNA | kos | 150 |  | 0
ŽARNICA VARČNA 12 W SPIRALNA | kos | 240 |  | 0
ŽARNICA FLUO 36 W 1200 dolžine | kos | 75 |  | 0
ŽARNICA FLUO 58 W 1500 dolžine | kos | 75 |  | 0
ŽARNICA 32 W LYNX-TE | kos | 150 |  | 0
ŠTARTER 4-80 W | kos | 150 |  | 0
SIJALKA ZA SVETILKO THORN PLURIO kot npr. Osram TC-TEL 42 W, GX24Q-4 ali enakovredno (COOL WHITE) | kos | 210 |  | 0
OKOV E27 KERAMIČNI DOLGI | kos | 30 |  | 0
OKOV E27 M4 KRATKI | kos | 30 |  | 0
SKUPAJ v € brez DDV |  |  |  | 0
Kraj in datum |  |  | Žig in podpis ponudnika
0

## SKLOP 12
Številka: 4162-0003/2016
Datum: 28. 10. 2016
Ponudbeni predračun za SKLOP 12:
Sukcesivna dobava priključnic za kandelabre
Ponudnik:
0
0
SKLOP 12
PRIKLJUČNICA ZA KANDELABER, KANDELABRI IN VALJANEC
Vrsta blaga | ME | Količina | Cena v € brez DDV na ME | Skupaj vrednost v € brez DDV | Tip ponujenega blaga | Dobavitelj ponujenega blaga
PRIKLJUČNICA za kandelaber MVL-1 | kos | 300 |  | 0
PRIKLJUČNICA za kandelaber PMV | kos | 30 |  | 0
POCINKAN VALJANEC 25 x 4 | kg | 9000 |  | 0
SPONI ZA VALJANEC POCINKAN | kos | 600 |  | 0
PVC OPOZORILNI TRAK »ELEKTRIKA« (PAKIRANO 2,5 kg) | kg | 90 |  | 0
KANDELABER POCINKAN 5 M REDUCIRNI ZA VKOP | kos | 30 |  | 0
KANDELABER POCINKAN 5,5 M REDUCIRNI ZA VKOP | kos | 150 |  | 0
KANDELABER POCINKAN 6,8 M REDUCIRNI ZA VKOP | kos | 150 |  | 0
KANDELABER POCINKAN 8,8 M REDUCIRNI ZA VKOP | kos | 12 |  | 0
KANDELABER POCINKAN 12 M REDUCIRNI ZA VKOP | kos | 3 |  | 0
SKUPAJ v € brez DDV |  |  |  | 0
Kraj in datum |  |  | Žig in podpis ponudnika
0

## SKLOP 13
Številka: 4162-0003/2016
Datum: 28. 10. 2016
Ponudbeni predračun za SKLOP 13:
Sukcesivna dobava dušilk
Ponudnik:
0
0
SKLOP 13
DUŠILKE
Vrsta blaga | ME | Količina | Cena v € brez DDV na ME | Skupaj vrednost v € brez DDV | Tip ponujenega blaga | Dobavitelj ponujenega blaga
DUŠILKA NA 70 W | kos | 60 |  | 0
DUŠILKA NA 150 W | kos | 30 |  | 0
DUŠILKA NA 250 W | kos | 30 |  | 0
DUŠILKA 42 W (ZA THORN SVETILKE) | kos | 45 |  | 0
DUŠILKA FC (ZA DULUX 55 ŽARNICE) | kos | 30 |  | 0
DUŠILKA 150/100 W | kos | 30 |  | 0
SKUPAJ v € brez DDV |  |  |  | 0
Kraj in datum |  |  | Žig in podpis ponudnika
0

## SKLOP 14
Številka: 4162-0003/2016
Datum: 28. 10. 2016
Ponudbeni predračun za SKLOP 14:
Sukcesivna dobava kablov, spon in drugega elektromateriala
Ponudnik:
0
0
SKLOP 14
KABLI, SPONE, VAROVALKE IN OSTALI ELEKTRO MATERIAL
Vrsta blaga | ME | Količina | Cena v € brez DDV na ME | Skupaj vrednost v € brez DDV | Tip ponujenega blaga | Dobavitelj ponujenega blaga
KABEL PGP 3 x 1,5 | m1 | 1500 |  | 0
KABEL PGP 3 x 2,5 | m1 | 600 |  | 0
KABEL PGP 4 x 1,5 | m1 | 300 |  | 0
KABEL PGP 4 x 4 | m1 | 300 |  | 0
KABEL PGP 5 x 2,5 | m1 | 300 |  | 0
KABEL PGP 5 x 6 | m1 | 3000 |  | 0
KABEL NYY – J 4 x 10 PLETENE ŽICE RM | m1 | 15000 |  | 0
KABEL NYY – J 4 x 16 PLETENE ŽICE RM | m1 | 3000 |  | 0
KABEL NYY – J 4 x 10 ENOTNA ŽICA | m1 | 900 |  | 0
KABEL NYY - J 3 X 2,5 | m1 | 900 |  | 0
KABEL NYY - J 5 X 6 ENOTNA ŽICA | m1 | 1500 |  | 0
SPONKA VRSTNA ENOJNA 1,5 FORBOX | kos | 30 |  | 0
SPONKA VRSTNA ENOJNA 2,5 FORBOX | kos | 30 |  | 0
SPONKA VRSTNA ENOJNA 4 FORBOX | kos | 30 |  | 0
SPONKA VRSTNA ENOJNA 6 FORBOX | kos | 60 |  | 0
SPONKA VRSTNA ENOJNA 10 FORBOX | kos | 60 |  | 0
SPONKA VRSTNA ENOJNA 16 FORBOX | kos | 60 |  | 0
SPONKA VRSTNA DVOJNA 1,5 | kos | 30 |  | 0
SPONKA VRSTNA DVOJNA 2,5 | kos | 30 |  | 0
SPONKA VRSTNA DVOJNA 4 | kos | 30 |  | 0
SPONKA VRSTNA DVOJNA 6 | kos | 30 |  | 0
SPONKA VRSTNA DVOJNA 10 | kos | 60 |  | 0
SPONKA VRSTNA DVOJNA 16 | kos | 60 |  | 0
SPONKA ODCEPNA IZOLIRNA IOS 4 2 IZHOD | kos | 30 |  | 0
SPONKA VS 4 | kos | 30 |  | 0
SPONKA VS 16 | kos | 30 |  | 0
SPONKA VS 35 | kos | 30 |  | 0
SPONKA VS 70 | kos | 30 |  | 0
SPONKA VS 35 NIČELNA | kos | 30 |  | 0
ŠTEVEC ENOFAZNI ENOTARIFNI | kos | 3 |  | 0
IZOLIRNI TRAK | kos | 150 |  | 0
VAROVALKA ZA V PRIK.8,5 X 31,5 10A | kos | 600 |  | 0
VAROVALKA AVTOMATSKA B10 1P | kos | 60 |  | 0
VAROVALKA AVTOMATSKA B16 1P | kos | 60 |  | 0
VAROVALKA AVTOMATSKA B16 3P | kos | 15 |  | 0
VAROVALKA AVTOMATSKA C10 1P | kos | 60 |  | 0
VAROVALKA AVTOMATSKA C16 1P | kos | 15 |  | 0
VAROVALKA AVTOMATSKA C16 3P | kos | 15 |  | 0
VAROVALKA 10 A – VLOŽEK TALILNI D-II | kos | 150 |  | 0
VAROVALKA 16 A – VLOŽEK TALILNI D-II | kos | 150 |  | 0
VAROVALKA 20 A – VLOŽEK TALILNI D-II | kos | 150 |  | 0
VAROVALKA 25 A – VLOŽEK TALILNI D-II | kos | 150 |  | 0
VAROVALKA 35 A – VLOŽEK TALILNI D-II | kos | 60 |  | 0
VAROVALKA NV 100 – 16 A | kos | 30 |  | 0
VAROVALKA NV 100 – 20 A | kos | 90 |  | 0
VAROVALKA NV 100 – 25 A | kos | 60 |  | 0
VAROVALKA NV 100 – 35 A | kos | 60 |  | 0
VAROVALKA NV 100 – 50 A | kos | 30 |  | 0
VAROVALKA NV 250 – 20 A | kos | 30 |  | 0
VAROVALKA NV 250 – 25 A | kos | 60 |  | 0
VAROVALKA NV 250 – 35 A | kos | 60 |  | 0
VAROVALKA NV 250 – 50 A | kos | 60 |  | 0
VAROVALKA NV 250 – 63 A | kos | 3 |  | 0
VAROVALKA NV 250 – 80 A | kos | 3 |  | 0
VEZICA 200 x 2,5 | kos | 1500 |  | 0
VEZICA 290 x 4,8 | kos | 900 |  | 0
VEZICA 710 x 9 | kos | 600 |  | 0
VEZICA 120 x 2,5 | kos | 1500 |  | 0
VEZICA 430 x 4,8 | kos | 600 |  | 0
OKO SVETLOBNEGA STIKALA | kos | 15 |  | 0
REFLEKTOR NA 250 | kos | 3 |  | 0
STIKALO SVETLOBNO kot npr. ISLALUX 80 ali enakovredno | kos | 30 |  | 0
KONTAKTOR KNL 30 | kos | 15 |  | 0
KONTAKTOR KNL 22 | kos | 9 |  | 0
KONTAKTOR KNL 43 | kos | 9 |  | 0
STEKLO ZA SVETILKO ROMA | kos | 36 |  | 0
UTRIPALEC DVOJNI ISAFLOR 100-555 TR2 | kos | 15 |  | 0
URA PROGRAMSKA 15336 DNEVNA ANALOGNA Z REZERVNIM HODOM | kos | 24 |  | 0
TULEC VEZNI 10 MM CU | kos | 600 |  | 0
TULEC VEZNI 16 MM CU | kos | 600 |  | 0
SKUPAJ v € brez DDV |  |  |  | 0
Kraj in datum |  |  | Žig in podpis ponudnika
0

## SKLOP 15
Številka: 4162-0003/2016
Datum: 28. 10. 2016
Ponudbeni predračun za SKLOP 15:
Sukcesivna dobava svetilk
Ponudnik:
0
0
SKLOP 15
SVETILKE
Vrsta blaga | ME | Količina | Cena v € brez DDV na ME | Skupaj vrednost v € brez DDV | Tip ponujenega blaga | Dobavitelj ponujenega blaga
Skupna moč svetilke 20 W ali manj; Svetilnost LED svetilke 2200 lumnov ali več; Sistemska učinkovitost svetilke 120 lm/W ali boljša; Vhodna napetost 220 – 240 V; Razred zaščite I.; Napajalni tok LED diod ne večji od 500 mA; Tip regulacije: avtonomna redukcija moči glede na sredino noči; Barvna temperatura 4000K; Tip optike IESNA type II; Certifikati: CE, ENEC; Leče iz PMMA materiala; Ohišje iz aluminija. Prenapetostna zaščita 8 kV v skupnem načinu; Vijaki izpostavljeni atmosferi iz nerjavečega jekla; Stopnja prašne in vodotesne zaščite IP66; pritrdila za drogove Φ 60 mm; ustrezna Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja; življenjska doba vsaj 100.000 ur delovanja - L80B10 ali boljše, temperaturno območje delovanja od -30°C do +35°C; Potrebno je predložiti vse certifikate in dokazila o ustreznosti proizvodov. | kos | 1000 |  | 0
Skupna moč svetilke 28 W ali manj; Svetilnost LED svetilke 3500 lumnov ali več; Sistemska učinkovitost svetilke 120 lm/W ali boljša; Vhodna napetost 220 – 240 V; Razred zaščite I.; Napajalni tok LED diod ne večji od 700 mA; Tip regulacije: avtonomna redukcija moči glede na sredino noči; Barvna temperatura 4000K; Tip optike IESNA type III; Certifikati: CE, ENEC; Leče iz PMMA materiala; Ohišje iz aluminija. Prenapetostna zaščita 8 kV v skupnem načinu; Vijaki izpostavljeni atmosferi iz nerjavečega jekla; Stopnja prašne in vodotesne zaščite IP66; pritrdila za drogove Φ 60 mm; ustrezna Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja; življenjska doba vsaj 100.000 ur delovanja - L80B10 ali boljše, temperaturno območje delovanja od -30°C do +35°C; Potrebno je predložiti vse certifikate in dokazila o ustreznosti proizvodov. | kos | 700 |  | 0
Skupna moč svetilke 68 W ali manj; Svetilnost LED svetilke 8500 lumnov ali več; Sistemska učinkovitost svetilke 120 lm/W ali boljša; Vhodna napetost 220 – 240 V; Razred zaščite I.; Napajalni tok LED diod ne večji od 800 mA; Tip regulacije: avtonomna redukcija moči glede na sredino noči; Barvna temperatura 4000K; Tip optike IESNA type III; Certifikati: CE, ENEC; Leče iz PMMA materiala; Ohišje iz aluminija. Prenapetostna zaščita 8 kV v skupnem načinu; Vijaki izpostavljeni atmosferi iz nerjavečega jekla; Stopnja prašne in vodotesne zaščite IP66; pritrdila za drogove Φ 60 mm; ustrezna Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja; življenjska doba vsaj 100.000 ur delovanja - L80B10 ali boljše, temperaturno območje delovanja od -30°C do +35°C; Potrebno je predložiti vse certifikate in dokazila o ustreznosti proizvodov. | kos | 300 |  | 0
Skupna moč svetilke 76 W ali manj; Svetilnost LED svetilke 9200 lumnov ali več; Sistemska učinkovitost svetilke 120 lm/W ali boljša; Vhodna napetost 220 – 240 V; Razred zaščite I.; Napajalni tok LED diod ne večji od 1000 mA; Tip regulacije: avtonomna redukcija moči glede na sredino noči; Barvna temperatura 4000K; Tip optike IESNA type III; Certifikati: CE, ENEC; Leče iz PMMA materiala; Ohišje iz aluminija. Prenapetostna zaščita 8 kV v skupnem načinu; Vijaki izpostavljeni atmosferi iz nerjavečega jekla; Stopnja prašne in vodotesne zaščite IP66; pritrdila za drogove Φ 60 mm; ustrezna Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja; življenjska doba vsaj 100.000 ur delovanja - L80B10 ali boljše ; temperaturno območje delovanja od -30°C do +35°C; Potrebno je predložiti vse certifikate in dokazila o ustreznosti proizvodov. | kos | 300 |  | 0
SKUPAJ v € brez DDV |  |  |  | 0
Kraj in datum |  |  | Žig in podpis ponudnika
0